## 最终报价单
北大青鸟火灾报警一体化系统设备指导价
(B) | 集中电源集中监控型应急照明和疏散指示系统产品（中科知创）
1 | KW-BLJC-10E112W-608 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯 | 只 | 918 | 安全出口，智能型
2 | KW-BLJC-10E112W-608S | 集中电源集中控制型消防应急标志灯 | 只 | 1000 | 语音安全出口
3 | KW-BLJC-1LRE112W-605 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯 | 只 | 1000 | 疏散指示，智能型
4 | KW-ZFJC-E2W-651 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯 | 只 | 940 | 应急照明灯，智能型
5 | KW-BLJC-1LRE12W-672 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯 | 只 | 1528 | 地埋标志灯
6 | KW-FP-600W-6022 | 应急照明分配装置 | 只 | 15880 | 提供电源和信号
7 | KW-D-5KVA-6012 | 消防应急灯具专用应急电源 | 台 | 211760 | 5KW智能型
8 | KW-D-2KVA-6011 | 消防应急灯具专用应急电源 | 台 | 129400 | 2KW智能型
9 | KW-C-60W-G6000 | 应急照明控制器 | 台 | 117648 | 系统主机柜式
10 | KW-C-60W-T6000 | 应急照明控制器 | 台 | 117648 | 系统主机琴台式
(C) | 防火门监控系统
1 | JBF-61S20 | 防火门监控器 | 台 | 29800 | 壁挂式，7寸真彩液晶显示屏，满载容量252点
2 | JBF6131-D | 输入接口模块 | 只 | 278 | 监视常闭防火门
3 | JBF6141-D | 输入/输出接口模块 | 只 | 408 | 配接电动闭门器，控制常开防火门
4 | JBF6142-D | 输入/输出接口模块 | 只 | 408 | 配接电动闭门器或电磁释放器。控制常开防火门
5 | JBF6480 | 编码器 | 只 | 2000 | 液晶显示，对现场部件编址、读址。
6 | 0 | 电动闭门器（85KG） | 只 | 2100 | 平常24V供电，防火门开启0-150度，火灾时，由模块联动自动关门，门框安装，每扇门安装一只。品牌深圳中天明
7 | 0 | 门磁开关 | 只 | 300 | 金属材质，安装于门上框与门结合处。品牌深圳中天明
(D) | 电气火灾监控
1 | JBF6180-100 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 只 | 1180 | 一体式总线编址，工作电流100A以下，适用于线缆连接，圆形
2 | JBF6180-315 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 只 | 1580 | 一体式总线编址，工作电流315A以下，适用于线缆连接，圆形
3 | JBF6180-630 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 只 | 1980 | 一体式总线编址，工作电流630A以下，适用于线缆连接，圆形
4 | JBF6180-315C | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 只 | 2890 | 一体式总线编址，工作电流315A以下，适用于铜牌连接，矩形
5 | JBF6180-630C | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 只 | 4890 | 一体式总线编址，工作电流630A以下，适用于铜牌连接，圆形
6 | JBF6180-1000C | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 只 | 6890 | 一体式总线编址，工作电流1000A以下，适用于铜牌连接，圆形
7 | JBF-61S30 | 电气火灾监控设备 | 台 | 29800 | 壁挂式单回路，可联网
(E) | 气体灭火系统（正天齐）
1 | GQQ90/2.5-ZTQ | 瓶组 | 台 | 15500 | 机柜、钢瓶、容器阀、压力表，压力信号器等一套瓶组设备
2 | GQQ120/2.5-ZTQ | 瓶组 | 台 | 16500 | 机柜、钢瓶、容器阀、压力表，压力信号器等一套瓶组设备
3 | GQQ150/2.5-ZTQ | 瓶组 | 台 | 19000 | 机柜、钢瓶、容器阀、压力表，压力信号器等一套瓶组设备
4 | HFC227ea | 药剂 | 公斤 | 380 | 七氟丙烷
5 | IG541 | 灭火剂瓶组 | 瓶组 | 25200 | 含灭火剂钢瓶一个、瓶头阀组一套、压力表一只、虹吸管及药剂，其他设备根据市场价另算
(F) | 可燃气体探测器系统
1 | JF-D16 | 探测器（模拟量） | 台 | 1380 | 独立系统，四线制，探测气种：甲烷CH4(天然气）
2 | JF-D16 | 探测器（开关量） | 台 | 960 | 接报警，四线制，探测气种：甲烷CH4(天然气）
3 | JB-TG-JF992 | 可燃气体报警控制器 | 台 | 25800 | 机柜8回路，768个报警点
4 | JB-TB-JF991 | 可燃气体报警控制器 | 台 | 78800 | 壁挂式，2回路，共128个报警点
联系人：徐嫚嫚 15651591119. 15850715871 张敬15951981646 地址：宿迁市义乌商贸城精品街商业11幢16号 0527-88108016