徐州市科达消防器材销售处市场信息价格

| 产品名称 | 规 格 | 单位 | 单价（元） | 品牌 | 产品名称 | 规 格 | 单位 | 单价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洒水 喷头 | ZSTX-15/68° | 只 | 13 | 科达 | 消防栓箱 | 800*650*240 | 套 | 510 | 淮海高层 |
|  | ZSTX-20/68° | 只 | 21 | 科达 |  | 1000*700*240（单） | 套 | 910 | 淮海高层 |
|  | ZSTZ-15/68° | 只 | 13 | 科达 |  | 1000*700*240（双） | 套 | 930 | 淮海高层 |
|  | ZXTZ-20/68° | 只 | 21 | 科达 |  | 1200*750*240 | 套 | 1050 | 淮海高层 |
|  | ZSTB-15/68° | 只 | 15 | 科达 |  | 1600*700*240 | 套 | 1100 | 淮海高层 |
|  | ZSTB-20/68° | 只 | 25 | 科达 |  | 1800*700*240 | 套 | 1200 | 淮海高层 |
|  | 隐蔽式ZSTD | 只 | 48 | 科达 |  | 1800*700*240 | 套 | 1500 | 淮海高层 |
|  | 易熔合金喷头 | 只 | 80 | 科达 |  | 灭火器专用箱 | 套 | 280 | 淮海高层 |
| 水流指示器 | ZSJZ-80 | 只 | 350 | 科达 | 室外 地上栓 | SS100/65 | 台 | 880 | 华泰 |
|  | ZSJZ-100 | 只 | 380 | 科达 |  | SS150/80 | 台 | 2100 | 华泰 |
|  | ZSJZ-125 | 只 | 450 | 科达 |  | SA100/65 | 台 | 860 | 华泰 |
|  | ZSJZ-150 | 只 | 480 | 科达 | 室内防火涂料 | 木结构 | 吨 | 21000 | 徐州 |
| 消防专用信号阀 | ZSFD-80 | 只 | 340 | 科达 |  | 钢结构 | 吨 | 22000 | 徐州 |
|  | ZSFD-100 | 只 | 410 | 科达 | 消防防火门 | 木结构 | 樘 | 800 | 泰州 |
|  | ZSFD-125 | 只 | 480 | 科达 |  | 钢结构 | 樘 | 1100 | 泰州 |
|  | ZSFD-150 | 只 | 520 | 科达 | 疏散标志灯 | 左向≥90分钟 | 具 | 120 | 中山赛格达 |
| 湿式报警阀 | ZSFZ-100 | 组 | 2400 | 科达 |  | 右向≥90分钟 | 具 | 120 | 中山赛格达 |
|  | ZSFZ-150 | 组 | 2800 | 科达 |  | 安全出口90 | 具 | 120 | 中山赛格达 |
|  | ZSFZ-200 | 组 | 4500 | 科达 | 双头应急灯 | ≥90分钟 | 具 | 170 | 中山赛格达 |
| 干式报警阀 | ZSFC-100 | 组 | 14300 | 科达 | 单管应急灯 | ≥90分钟 | 具 | 280 | 中山赛格达 |
|  | ZSFC-150 | 组 | 16500 | 科达 | 双管应急灯 | ≥90分钟 | 具 | 340 | 中山赛格达 |
|  | ZSFC-200 | 组 | 18000 | 科达 | 吸顶应急灯 | ≥90分钟 | 具 | 240 | 中山赛格达 |
| 雨淋报警阀 | ZSFG-100 | 组 | 4950 | 科达 | 干粉灭火器 | ABC-3 | 具 | 85 | 科达 |
|  | ZSFG-150 | 组 | 5800 | 科达 |  | ABC-4 | 具 | 105 | 科达 |
|  | ZSFG-200 | 组 | 9400 | 科达 |  | ABC-5 | 具 | 120 | 科达 |
| 预作用装置 | ZSFY-100 | 组 | 7500 | 科达 | 消防流量计 | DN100 | 具 | 2600 | 南京 |
|  | ZSFY-150 | 组 | 10400 | 科达 |  | DN150 | 具 | 3700 | 南京 |
|  | ZSFY-200 | 组 | 15500 | 科达 | 温感雨淋阀 | ZSFM32 | 台 | 630 | 科达 |
| 消防水泵结合器 | SQS100/65 | 组 | 1050 | 华泰 |  | ZSFM40 | 台 | 820 | 科达 |
|  | SQS150/80 | 组 | 1800 | 华泰 |  | ZSFM65 | 台 | 950 | 科达 |
|  | SQX100/65 | 组 | 980 | 华泰 |  | ZSFM80 | 台 | 1600 | 科达 |
|  | SQS150/80 | 组 | 1750 | 华泰 | 泡沫比例 混合装置 | PHP | 套 | 33000 | 科达 |
|  | SQD100/65 | 组 | 700 | 华泰 | 泡沫消火栓 | PS系列 | 套 | 1700 | 科达 |
|  | SQD150/80 | 组 | 1100 | 华泰 | 消防水炮 | PSKD | 套 | 24500 | 科达 |

地址：徐州市东兴物资市场北3号楼97号    电话：0516-82020119  13952175763   本处承诺：所售产品确保消防，安防等部门验收通过。

徐州市科达消防器材销售处市场信息价格

| 消防配套沟槽管件 单价（元） 品牌：潍坊竣通 FM认证 |
| --- |
| 名称 规格 | 钢卡 | 90° 弯头 | 45/22.5°弯头 | 异径 三通 | 正三通 | 异径 四通 | 沟槽 法兰 | 转换 法兰 | 机械 三通 | 机械 四通 | 正四通 | 同心 大小头 |
| 76 | 26 | 49 | 44 | 60 | 58 | 69 | 62 | 69 | 51 | 55 | 65 | 33 |
| 89 | 30 | 55 | 49 | 75 | 73 | 89 | 71 | 77 | 57 | 66 | 85 | 42 |
| 108/114 | 42 | 78 | 70 | 98 | 93 | 102 | 89 | 94 | 73 | 80 | 102 | 48 |
| 133/140 | 57 | 110 | 102 | 134 | 130 | 158 | 106 | 120 | 96 | 105 | 152 | 78 |
| 159/165 | 80 | 137 | 125 | 165 | 159 | 190 | 136 | 150 | 110 | 138 | 180 | 90 |
| 219 | 112 | 195 | 186 | 273 | 260 | 287 | 180 | 190 | 146 | 170 | 290 | 124 |
| 273 | 185 | 445 | 405 | 550 | 527 | 608 | 230 | 236 | 180 | 210 | 540 | 142 |
| 消防配套玛钢管件 单价（元） 品牌:临沂东方 UL认证 |
| 名称 规格 | 弯头 | 三通 | 管古 | 外丝 | 四通 | 活接 | 补芯 | 堵头 | 管帽 | 过桥弯 | 快速接头 | 备注 |
| 25 | 7.8 | 11 | 6 | 5.8 | 15.8 | 17.6 | 4.7 | 4 | 6.3 | 23 | 26 | 异径按大头算 |
| 32 | 11.7 | 17.2 | 9.1 | 8.9 | 27.5 | 25 | 7.4 | 7.5 | 9.6 | 32.5 | 35 | 异径按大头算 |
| 40 | 15.2 | 20.5 | 12.6 | 12.7 | 34.5 | 33.8 | 9.8 | 9.8 | 12 | 35.3 | 39 | 异径按大头算 |
| 50 | 23.1 | 33.2 | 18 | 17.5 | 46. | 45.2 | 13.5 | 14.2 | 17.9 | 48.4 | 60 | 异径按大头算 |
| 65 | 39.5 | 59 | 31 | 28.6 | 86 | 88 | 29 | 30.2 | 33 | / | / | 异径按大头算 |
| 80 | 58 | 77 | 39 | 41.2 | 112 | 124 | 44 | 45.2 | 48 | / | / | 异径按大头算 |
| 100 | 85 | 132 | 66.2 | 68.5 | 189 | 210 | 76 | 79 | 80 | / | / | 异径按大头算 |
| 消 防 配 套 |
| 序号 | 材料 | 规格型号 | 单位 | 市场指导价 | 品牌 |
| 1 | 玻璃刚消防水箱 | 不带保温 | M3 | 1600 | 盐城建湖 |
| 2 | 玻璃刚消防水箱 | 带保温 | M3 | 1850 | 盐城建湖 |
| 3 | 不锈钢消防水箱 | 不带保温 | M3 | 2100 | 盐城建湖 |
| 4 | 不锈钢消防水箱 | 带保温 | M3 | 2350 | 盐城建湖 |
| 5 | 恒压缓冲多级泵 | XBD5.0/30-HW | 台 | 18480 | 上海 |
| 6 | 多级消防泵 | XBD6.0/30-100DL | 台 | 24300 | 上海 |
| 7 | 消防稳压成套设备 | ZW(L)含管路基础，控制柜 | 组 | 21000 | 上海 |
| 8 | 喷淋稳压成套设备 | ZW(L)含管路基础，控制柜 | 组 | 23000 | 上海 |
| 9 | 消防箱泵一体化 | WY-BDF | 套 | 见图纸报价 | 上海 |
| 10 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 90L | 套 | 14000 | 江西 |
| 11 | 全自动扫描水炮 | ZSPS大空间 | 台 | 37000 | 江苏 |
| 12 | 剩余电流火灾电气探测器 | YA6100-559 | 只 | 1200 | 上海 |
| 13 | 剩余电流火灾电气探测器 | YA6100-809 | 只 | 1400 | 上海 |

地址：徐州市东兴物资市场北3号楼97号    电话：0516-82020119  13952175763   本处承诺：所售产品确保消防，安防等部门验收通过。