2014年江苏省建设工程造价员考试

考

试

大

纲

江苏省建设工程造价管理总站

2014年10月

工程造价基础理论考试大纲

1.建设工程造价概论

1.1 工程建设概论

掌握建设工程项目概念、分类和构成

了解工程项目建设程序

1.2 工程造价基本概念

掌握工程造价的含义

掌握工程造价的特点

了解工程造价的职能

了解工程造价的作用

1.3 工程造价管理

掌握工程造价管理内容和控制原理

了解工程造价管理组织

1.4 工程造价咨询资质和从业人员管理制度

掌握咨询业的社会功能

了解工程造价咨询企业的概念和法律责任

了解造价工程师的权利、义务和法律责任

了解造价员自律管理内容

2. 建设工程造价构成

2.1 概述

掌握建设工程造价及其构成

掌握建筑安装工程费用构成及各项费用所包含的内容

了解设备及工器具购置费用的构成

3. 工程造价计价依据

3.1 概述

掌握工程建设定额的含义、体系和定额水平的概念

掌握定额的分类

3.2 工程量清单计价与计算规范

了解工程量清单概念及其作用

了解工程量清单计价中的计价风险

了解工程量清单计价规范的特点

掌握2013版计价规范的相关术语

掌握2013版计价规范适用范围

3.3 施工定额

掌握施工定额的概念、作用

掌握劳动定额的概念、表现形式和使用（例题）

掌握材料消耗定额的概念、材料消耗量的组成及使用（例题）

了解机械台班消耗定额的表现形式

3.4 预算定额

掌握预算定额的概念、用途

了解预算定额的编制方法（例题）

3.5 概算定额、概算指标和估算指标

掌握概算定额的概念和作用

了解概算指标、估算指标的概念和作用

4. 工程造价的编制与确定

4.1 投资估算

了解投资估算的概念和作用

4.2 设计概算

了解设计概算的概念和作用

4.3 施工图预算

了解施工图预算的概念、作用和编制依据

掌握工程量清单计价法编制单位工程施工图预算的有关要求

掌握2013版计价规范对编制招标控制价和投标报价的规定

4.4 工程计量与工程合同价款的调整

掌握工程计量方法

了解单价合同和总价合同的工程计量规定

掌握工程预付款相关规定

了解期中支付进度款计算方法

掌握工程量清单计价合同价款调整的规定

4.5 竣工结算编审与工程价款结算

掌握竣工结算编制的内容和结算审核的有关规定

掌握竣工结算价款支付的有关规定

了解工程质量保证金处理规定

了解工程合同价款争议解决方式

4.6 竣工决算

了解竣工决算的含义

5.  建设工程施工合同管理

5.1 概述

了解建设工程施工合同的含义和特点

掌握施工合同的表现形式和合同价的约定

5.2 施工合同示范文本

掌握施工合同示范文本的组成与解释顺序

5.3 施工合同索赔管理

了解索赔的概念和索赔成立的条件

了解索赔的程序和期限

5.4 施工合同纠纷处理

了解建设工程合同效力与合同解除的条件

了解建设工程竣工日期争议的处理

掌握工程价款纠纷的处理

掌握施工合同纠纷处理方式

6. 工程造价管理相关法律法规

6.1 法律的基本知识

掌握法律的基本概念和法律体系

了解法律责任的特征、类别和追究原则

6.2 中华人民共和国建筑法

了解建设工程发包与承包的内容

6.3 中华人民共和国招标投标法

了解招标范围、招标方式

掌握中标人的中标条件

6.4 中华人民共和国合同法

掌握合同法的基本原则

了解合同的形式和内容

了解合同的效力

了解合同违约责任

6.5 建筑工程施工发包与承包计价管理办法

掌握办法的全部内容（全文见附录）

6.6 江苏省建设工程造价管理办法

掌握办法的全部内容（全文见附录）

6.7 工程建设其他相关法律

了解担保概念及其方式

了解建筑工程一切险

了解代理的概念、特征与种类

说明：《工程造价基础理论》闭卷考试，题型为单选题40题、多选题20题、判断题20题，满分100分。

土建专业考试大纲（高级、中级）

第一篇 工程施工基本知识

了解：土方、工程桩、脚手架、砌筑、模板、砼、装饰等主要分部分项工程的施工方法与施工工艺以及机械配置。

掌握：施工图纸的阅读；施工方案中有关计价资料的提取与使用。

第二篇 定额计价

一、建筑工程费用组成、建筑面积、总说明

了解：建筑工程费用组成中各项费用包含的内容，计价定额总说明中的有关规定。

掌握：建筑工程类别划分、费用计取标准和计价程序；建筑面积计取规则和不计取建筑面积的范围。

二、建筑工程计价

了解：各章节内容的划分与组成；

掌握：定额的正确套用和工程量计算、按照章节说明、定额子目附注等进行定额换算的方法、按照平法制图规则钢计算钢筋下料工程量。

三、装饰工程计价

了解：一般装饰项目的定额子目划分与组成；

掌握：定额的正确套用和工程量计算、按照章节说明、定额子目附注等进行定额换算的方法。

四、措施项目计价

了解：措施项目的种类及包含的费用内容。

掌握：定额措施项目的正确选用，单价措施项目的定额换算和工程量计算，总价措施项目的费率确定。

五、掌握：施工合同中有关工程造价的条款、规定及要求。施工图预（结）算的编制与审核。

第三篇 清单法计价

一、工程量清单的编制

了解：计价规范的基本规定、计量规范中项目内容的组成。

掌握：建筑工程与常用装饰项目工程量清单的完整准确编制与补充、熟悉我省贯彻计价规范与计算规范的相关规定。

二、工程量清单计价

了解：清单法计价与工程量清单编制的相互关系，计价规范与计价定额的各自作用与相互关系。

掌握：工程量清单工程内容的工程量（或含量）计算，人工、材料、机械用量及价格的收集、测算与取定；综合单价的形成。招标控制价编制与投标报价编制的相同之处与不同之处。

三、合同管理与结算审核

掌握：招标文件、投标书、施工合同中有关工程造价的条款、规定及要求。招标控制价、投标报价及工程结算的编制与审核。

土建专业考试大纲（初级）

第一篇 工程施工基本知识

了解：土方、工程桩、脚手架、砌筑、模板、砼、装饰等主要分部分项工程的施工方法与施工工艺以及机械配置。

掌握：施工图纸的阅读；施工方案中有关计价资料的提取与使用。

第二篇 定额计价

一、建筑工程费用组成、建筑面积、总说明

了解：建筑工程费用组成中各项费用包含的内容，计价定额总说明中的有关规定。

掌握：建筑工程类别划分、费用计取标准和计价程序；建筑面积计取规则和不计取建筑面积的范围。

二、建筑工程计价

了解：各章节内容的划分与组成；

掌握：定额的正确套用和工程量计算、按照章节说明、定额子目附注等进行定额换算的方法。

三、装饰工程计价

了解：一般装饰项目的定额子目划分与组成；

掌握：定额的正确套用和工程量计算、按照章节说明、定额子目附注等进行定额换算的方法。

四、措施项目计价

了解：措施项目的种类及包含的费用内容。

掌握：定额措施项目的正确选用，单价措施项目的定额换算和工程量计算，总价措施项目的费率选定。

五、熟悉：施工合同中有关工程造价的条款、规定及要求。

掌握：施工图预（结）算的编制。

第三篇 清单法计价

一、工程量清单的编制

了解：计价规范的基本规定、计量规范中项目内容的组成。

掌握：建筑工程与常用装饰项目工程量清单的完整准确编制、熟悉我省贯彻计价规范与计算规范的相关规定。

二、工程量清单计价

了解：清单法计价与工程量清单编制的相互关系，计价规范与计价定额的各自作用与相互关系，招标控制价编制与投标报价编制的相同之处与不同之处。

掌握：工程量清单工程内容的工程量（或含量）计算，人工、材料、机械用量及价格的收集、测算与取定；综合单价的形成。

三、合同管理与结算审核

了解：招标文件、投标书、施工合同中有关工程造价的条款、规定及要求。

掌握：招标控制价、投标报价及工程结算的编制方法。

安装专业考试大纲(高级、中级)

一、安装工程基础知识

1.熟悉常用材料种类、基本特点、表示方法

2.熟悉安装工程切割和焊接方法及其主要特点

3.熟悉无损检测（探伤）适用范围及优缺点

4.熟悉除锈、防腐方法、绝热工程施工方法

5.掌握除锈、防腐方法、绝热工程量计算方法

二、电气工程

（一）电气工程系统的组成与分类

- 熟悉电力系统的基本概念

- 熟悉民用建筑的供配电系统

- 熟悉常用动力设备的配电

- 了解动力及控制系统

- 掌握电气照明系统的基本概念、照明方式和照明种类等

- 了解电话系统、有线电视系统、广播及音响系统、保安系统

- 熟悉建筑物智能化系统

（二）常用电气设备及材料

- 了解电力变压器及箱式变电站、高低压配电装置

- 熟悉动力及照明配电箱结构等知识

- 熟悉照明常用灯具

- 掌握常用电缆、电线的型号和表示方法

- 掌握电缆桥梁型号表示方法、安装注意事项

- 熟悉绝缘子、电力金具有关内容

- 熟悉常用电气装置件的型式、规格、特点

（三）电气工程施工图识读

- 掌握常用电气工程图例

- 掌握电气照明施工图的识读

- 掌握电气设备和线路的标注方法

（四）工程量清单计价

- 熟悉计价定额的组成及各项费用计算

- 了解各章节使用要点

- 掌握计价定额工程量计算规则

- 掌握工程量清单项目设置

- 掌握工程量清单综合单价的确定方法

- 具备编制电气工程施工图预算的能力

三、给排水采暖工程

（一）给排水、采暖工程概述

1.熟悉室外给排水工程的系统组成

2.掌握室内给排水系统的组成

3.熟悉采暖工程系统组成

4.熟悉室内给水的方式

（二）常用材料及设备

1.熟悉给排水工程的常用材料及设备的品种、规格、使用特点

2.了解给排水工程中的配件种类和形式特点

3.掌握给排水工程中阀门的种类和表示方法

4.熟悉水泵和水箱的型号、表示方法和构造

（三）给排水工程施工图识读

1.熟悉施工图的内容组成

2.掌握常用的图例

3.掌握给排水施工图的识读

（四）给排水安装工程施工技术

1.熟悉给排水管道安装技术

2.了解阀门及仪表的安装技术

3.熟悉卫生器具安装的技术要点

4.熟悉箱类、罐类设备安装要点

（五）工程量清单计价

1.熟悉计价定额的组成

2.掌握计价定额工程量计算规则

3.掌握工程量清单项目设置

4.具备编制给排水工程预算的能力

四、消防工程

（一）基本内容

1.熟悉消防工程系统的组成与分类

2.了解火灾报警与消防联动控制系统

3.了解常用材料及设备的使用特点

4.熟悉消防工程常用图例

5.掌握消防工程施工图的识图

（二）工程量清单计价

1.熟悉计价定额的组成

2.掌握计价定额工程量计算规则

3.熟悉消防工程工程量清单设置

4.基本具备编制消防工程施工图预算的能力

五、通风空调工程

（一）通风空调工程系统

1.了解通风的方式和通风工程一般施工程序

2.了解空调系统的分类、流程和组成

（二）常用材料及设备

了解通风空调工程的常用材料品种、设备及部件

（三）通风空调工程施工图的组成和识读

1.熟悉通风空调工程的常用图例

2.熟悉通风空调工程施工图的组成和识读

（四）通风空调工程清单计价

1.熟悉计价定额的组成

2.掌握工程量计算规则

3.掌握工程量清单项目设置

安装专业考试大纲(初级)

一、安装工程基础知识

1.熟悉常用材料种类、基本特点、表示方法

2.了解安装工程切割和焊接方法及其主要特点

3.熟悉除锈、防腐方法、绝热工程施工方法

4.熟悉除锈、防腐方法、绝热工程量计算方法

二、电气工程

（一）电气系统的基本概念

1.了解电力系统的基本概念

2.熟悉民用建筑的供配电系统

3.了解动力及控制系统

4.掌握电气照明系统的基本概念、照明方式和照明种类等

5.了解电话系统、有线电视系统、广播及音响系统

6.了解建筑物智能化系统

（二）常用电气设备及材料

1.了解电力变压器及箱式变电站、高低压配电装置

2.熟悉动力及照明配电箱结构等知识

3.熟悉照明常用灯具

4.掌握常用电缆、电线的型号和表示方法

5.熟悉电缆桥梁型号表示方法、安装注意事项

6.了解绝缘子、电力金具有关内容

7.了解常用电气装置件的型式、规格、特点

（三）电气工程施工图识读

1.掌握常用电气工程图例

2.掌握电气照明施工图的识读

3.掌握电气设备和线路的标注方法

（四）工程量清单计价

1.熟悉计价定额的组成及各项费用计算

2.了解各章节使用要点

3.掌握计价定额工程量计算规则

4.熟悉工程量清单项目设置

5.掌握工程量清单综合单价的确定方法

6.具备编制电气工程施工图预算的能力

三、给排水采暖工程

（一）给排水、采暖工程概述

1.熟悉室外给排水工程的系统组成

2.掌握室内给排水系统的组成

3.熟悉采暖工程系统组成

4.熟悉室内给水的方式

（二）常用材料及设备

1.了解给排水工程的常用材料及设备的品种、规格、使用特点

2.了解给排水工程中的配件种类和形式特点

3.掌握给排水工程中阀门的种类和表示方法

4.熟悉水泵和水箱的型号、表示方法和构造

（三）给排水工程施工图识读

1.熟悉施工图的内容组成

2.掌握常用的图例

3.掌握给排水施工图的识读

（四）给排水安装工程施工技术

1.熟悉给排水管道安装技术

2.了解阀门及仪表的安装技术

3.了解卫生器具安装的技术要点

4.了解箱类、罐类设备安装要点

5.掌握防腐保温的方法

（五）工程量清单计价

1.熟悉计价定额的组成

2.掌握计价定额工程量计算规则

3.熟悉工程量清单项目设置

4.具备编制给排水工程预算的能力。

四、消防工程

（一）基本内容

1.了解消防工程系统的组成与分类

2.了解火灾报警与消防联动控制系统

3.了解常用材料及设备的使用特点

4.熟悉消防工程常用图例

5.熟悉消防工程施工图的识图

（二）工程量清单计价

1.熟悉计价定额的组成

2.掌握计价定额工程量计算规则

3.熟悉消防工程工程量清单设置

4.基本具备编制消防工程施工图预算的能力

五、通风空调工程

（一）通风空调工程系统

1.了解通风的方式和通风工程一般施工程序

2.了解空调系统的分类、流程和组成

（二）常用材料及设备

1.了解通风空调工程的常用材料品种、设备及部件

（三）通风空调工程施工图的组成和识读

1.熟悉通风空调工程的常用图例

2.熟悉通风空调工程施工图的组成和识读

（四）通风空调工程清单计价

1.熟悉计价定额的组成

2.掌握工程量计算规则

3.熟悉清单项目设置

市政专业考试大纲（高级、中级）

- 概述

  - 掌握工程量清单计价的适用范围

  - 熟悉工程量清单及其计价格式

- 通用项目

  - 了解通用项目的基础知识

  - 掌握定额子目的选用

  - 掌握截面及方格网计算土方工程量

  - 掌握土石方清单工程量计算规则与计算方法

  - 熟悉土石方工程施工图预算的编制

  - 掌握土石方工程施工图预算审查

- 道路工程

  - 了解道路工程的基础知识和道路结构层的划分

  - 掌握定额子目的选用

  - 掌握道路清单工程量计算规则与计算方法

  - 熟悉道路工程施工图预算的编制

  - 掌握道路工程施工图预算的审查

- 桥涵工程

  - 了解桥涵工程的基础知识

  - 掌握定额子目的选用

  - 掌握桥涵清单工程量计算规则与计算方法

  - 掌握钢筋翻样的计算方法

  - 熟悉桥涵工程施工图预算的编制

  - 掌握桥涵工程施工图预算的审查

- 市政管网工程

  - 了解市政管网工程的基础知识

  - 掌握定额子目的选用

  - 掌握排水清单工程量计算规则与计算方法

  - 熟悉顶管工程的工艺流程

  - 掌握排水工程工施工图预算的编制

- 隧道工程

  - 了解隧道工程的基础知识

  - 熟悉隧道清单工程量计算规则与计算方法

- 路灯工程

  - 了解路灯工程的基础知识

  - 熟悉路灯清单工程量计算规则与计算方法

市政专业考试大纲（初级）

- 概述

1、掌握工程量清单计价的适用范围

2、掌握工程量清单及其计价格式

第二篇 通用项目

  - 掌握通用项目的基础知识

  - 熟悉定额子目的选用

  - 掌握截面及方格网计算土方工程量

  - 掌握土石方清单工程量计算规则与计算方法

  - 掌握土石方工程施工图预算的编制

  - 了解土石方工程施工图预算审查

- 道路工程

  - 掌握道路工程的基础知识和道路结构层的划分

  - 熟悉定额子目的选用

  - 掌握道路清单工程量计算规则与计算方法

  - 掌握道路工程施工图预算的编制

  - 了解道路工程施工图预算的审查

- 桥涵工程

  - 掌握桥涵工程的基础知识

  - 熟悉定额子目的选用

  - 掌握桥涵清单工程量计算规则与计算方法

  - 掌握钢筋翻样的计算方法

  - 掌握桥涵工程施工图预算的编制

  - 了解桥涵工程施工图预算的审查

- 市政管网工程

  - 掌握市政管网工程的基础知识

  - 熟悉定额子目的选用

  - 掌握排水清单工程量计算规则与计算方法

  - 了解顶管工程的工艺流程

  - 掌握排水工程施工图预算编制

  - 了解排水工程施工图预算审查

- 隧道工程

  - 了解隧道工程的基础知识

  - 了解清单的应用

- 路灯工程

  - 了解路灯工程的基础知识

  - 了解路灯工程与安装工程清单项目的划分

装饰专业考试大纲（高级、中级）

第一篇 工程施工基本知识

了解：脚手架、装饰等相关分部分项工程的施工方法与施工工艺。

熟悉：装饰工程项目劳动力资源的配置计算与确定。

掌握：施工图纸的阅读；施工方案中有关计价资料的提取与使用。

第二篇 定额计价

一、工程费用、总说明

了解：工程费用组成；工程类别的划分。

掌握：单独装饰工程的适用范围、作用；单独装饰工程费用计算程序。人工工资单价的确定与调整、工程费用的调整与计算。

二、装饰工程计价

了解：装饰项目的定额子目划分与组成；

掌握：定额子目的设置及工作内容、工程量计算规则、各章说明中的有关规定及系数、有关子目的附注内容。定额项目的正确套用与换算。

三、措施项目计价

了解：单独装饰工程措施项目的种类及包含的费用内容。

掌握：单独装饰工程措施项目的计算方式与计算程序。单价措施项目的定额工程量计算与单价换算。

四、掌握：施工合同中有关工程造价的条款、规定及要求。单独装饰工程预（结）算的编制与审核

第三篇 清单法计价

一、工程量清单的编制

了解：计价规范的基本规定、计量规范装饰部分项目内容的组成及相互之间的关系。

掌握：计量规范装饰部分的工程量计算规则、工程量清单项目的分解、组合与补充；我省贯彻计价规范与计量规范的相关规定。完整准确编制单独装饰工程工程量清单。

二、工程量清单计价

了解：清单法计价与工程量清单编制的相互关系，计价规范与计价定额的各自作用与相互关系。

掌握：工程量清单项目中工程内容的组成，人工、材料、机械用量及价格的收集、测算与取定；综合单价组价。招标控制价编制与投标报价编制的相同之处与不同之处。

三、掌握：招标文件、投标书、施工合同中有关工程造价的条款、规定及要求。单独装饰工程招标控制价、投标报价及工程结算的编制与审核

装饰专业考试大纲（初级）

第一篇 工程施工基本知识

了解：脚手架、装饰等相关分部分项工程的施工方法与施工工艺。

掌握：施工图纸的阅读；施工方案中有关计价资料的提取与使用。

第二篇 定额计价

一、工程费用、总说明

了解：工程费用组成；工程类别的划分。

掌握：单独装饰工程的适用范围、作用；单独装饰工程费用计算程序。人工工资单价的确定与调整、工程费用的调整与计算。

二、装饰工程计价

了解：装饰项目的定额子目划分与组成。

掌握：定额子目的设置及工作内容、工程量计算规则、各章说明中的有关规定及系数、有关子目的附注内容。定额项目的正确套用与换算。

三、措施项目计价

了解：单独装饰工程措施项目的种类及包含的费用内容。

掌握：单独装饰工程措施项目的计算方式与计算程序。单价措施项目的正确选用与简单换算。

四、合同管理与结算审核

了解：施工合同中有关工程造价的条款、规定及要求。

掌握：一般及中档单独装饰工程预（结）算的编制。

第三篇 清单法计价

一、工程量清单的编制

了解：计价规范的基本规定、计量规范装饰部分项目内容的组成。

掌握：装饰部分工程量清单项目的编制，工程量清单项目的分解、组合，我省贯彻计价规范与计量规范的相关规定。

二、工程量清单计价

了解：清单法计价与工程量清单编制的相互关系，计价规范与计价定额的各自作用与相互关系。

掌握：工程量清单项目中工程内容的组成，人工、材料、机械用量及价格的收集、测算与取定；综合单价组价。招标控制价编制与投标报价编制的相同之处与不同之处。

三、合同管理与结算审核

了解：招标文件、投标书、施工合同中有关工程造价的条款、规定及要求。

掌握：一般及中档单独装饰工程招标控制价、投标报价及工程结算的编制。