| 中国电子科技集团公司第41研究所依爱消防火灾报警监控系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 单价（元） | 备 注 |
| 依爱消防产品价格表 |  |  |  |  |  |
| 1 | 点型光电感烟探测器 | JTY-GD-EI6012 | 只 | 368 | 内含CPU，电子编码; |
| 2 | 点型感温火灾探测器 | JTW-A2R-EI6013 | 只 | 340 | 内含CPU，电子编码; |
| 3 | 探测器底座 | J-6018 | 只 | 30 | 适用于EI6012/6013 |
| 4 | 独立式光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-EI6014 | 只 | 680 | 独立使用，有输出接口 |
| 5 | 复合式感烟感温火灾探测器 | # JTF-GOM-EI6016 | 只 | 580 | 配J-6018底座 |
| 6 | 点型可燃气体探测器 | JTQ-CHM-EI6810 | 套 | 980 | 内含CPU, 电子编码; |
| 7 | 智能手动报警按钮 | J-SAP-EI6021 | 套 | 380 | 带电话插孔 |
| 8 | 智能消火栓按钮 | J-SAP-EI6024 | 套 | 380 | 内含CPU，电子编码; |
| 9 | 智能输入模块 | J-EI6030N | 只 | 280 | 电子编码，内含CPU; |
| 10 | 智能输出模块 | J-EI6047 | 套 | 480 | 电子编码，内含CPU; |
| 11 | 智能单输入单输出模块 | J-EI6043 | 套 | 450 | 电子编码，内含CPU， |
| 12 | 多线联动输入输出模块 | J-EI6046 | 套 | 490 | 电子编码，内含CPU； |
| 13 | 切换模块 | J-EI6062 | 只 | 400 | 与J-EI6046配套使用 |
| 14 | 液晶火灾显示盘 | # J-EI6050 | 台 | 4900 | 电子编码，液晶显示; |
| 15 | 数字火灾显示盘 | J-EI6051 | 台 | 3300 | 电子编码，数字显示; |
| 16 | 火灾声光警报器 | J-EI6085 | 套 | 500 | 内含CPU, 电子编码; |
| 17 | 火灾报警控制器(联动型) | JB-OBL-EI6000M/96 | 台 | 20800 | 壁挂式，可扩容到484点 |
| 18 | 火灾报警控制器(联动型) | JB-TGL-6000G/484 | 台 | 63000 | 柜式,，可扩容到4840点 |
|  |  | JB-TTL-6000T/484 | 台 | 73000 | 琴台，可扩容到4840点 |
| 19 | 回路板 | J-EI6101 J-EI6101N | 块 | 9800 | 双回路，2*242点 |
| 20 | 气体灭火控制器(1区) | JB-QB-EIN70/1 | 台 | 25300 | 壁挂式，液晶汉字显示. |
| 21 | 气体灭火控制器(2区) | # JB-QB-EIN70/2 | 台 | 28300 | 壁挂式，液晶汉字显示 |
| 22 | 总线隔离器 | J-EI6060 | 只 | 220 |  |
| 23 | 分线端子箱 | J-EI6071 | 只 | 450 | 20个端子 |
| 24 | 消防控制室图形监视装置 | EI-6401 | 台 | 110000 | 满足GB16806-2006要求； |
| 25 | 消防广播主机 | GB9242/150W、300W | 台 | 15800、17500 | 前置、功放一体机； |
| 26 | 广播功率放大器 | HY2731D1/150W~500W | 台 | 10800~16800 | 独立功放 |
| 27 | CD播放盘 | HY2722C | 台 | 11800 | 数字录放，手持送话器 |
| 28 | 广播音箱 | 3W | 只 | 248 | 吸顶式 / 壁挂式 |
| 29 | 消防电话主机 | DH9251/B/8~40 | 台 | 11800~16300 | 多线，满足GB16806要求 |
| 30 | 消防电话分机 | DH9271 | 只 | 420 | 多线，满足GB16806要求 |
| 31 | 消防电话主机 | DH9261/B/20~99 | 台 | 11800~13800 | 总线；满足GB16806要求 |
| 32 | 消防电话分机 | DH9272 | 只 | 1000 | 总线，满足GB16806要求 |
| 33 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | J-EI6710 | 只 | 4000 | 信号灯显示 |
| 34 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | J-EI6720 | 只 | 6000 | 液晶汉字显示，3~8路检测 |
| 35 | 电气火灾监控设备 | EI-DB6700 | 台 | 48000 | 液晶汉字显示，2*127点； |
| 36 | 闭合剩余电流互感器 | CTZ-FL-45~100 | 只 | 525~1150 | 内径25mm~300mm |

公司名称：依爱消防电子有限责任公司（连云港办事处）

联系人：田兆总  联系电话：18505529782  传真：0552-4082917  E-mail:tzz@eifire.com

地址：连云港市新浦区人民东路129号金鼎海云湾小区          网址：www.eifire.com