连云港市天翔电缆有限责任公司连云港市场参考价

| 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 参考价（元/米） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （鑫曦牌） | （沪宇牌） |
| 1 | 铜塑线 | BV-2.5 | 米 | 3.13 3. | 3.06 |
| 2 | 铜塑线 | BV-4 | 米 | 4.98 | 4.88 |
| 3 | 铜塑线 | BV-6 | 米 | 7.41 | 7.26 |
| 4 | 铜塑线 | BV-10 | 米 | 12.70 | 12.45 |
| 5 | 铜塑线 | BV-16 | 米 | 20.23 | 19.81 |
| 6 | 铜塑线 | BV-25 | 米 | 31.34 | 30.71 |
| 7 | 无卤低烟阻燃耐火电缆 | WDZN-YJV-4*185+1*95 | 米 | 1113.25 | 1094.63 |
| 8 | 无卤低烟阻燃耐火电缆 | WDZN-YJV-4*150+1*70 | 米 | 894.80 | 880.75 |
| 9 | 无卤低烟阻燃耐火电缆 | WDZN-YJV-4*120+1*70 | 米 | 740.10 | 727.50 |
| 10 | 无卤低烟阻燃耐火电缆 | WDZN-YJV-4*95+1*50 | 米 | 582.60 | 573.10 |
| 11 | 无卤低烟阻燃耐火电缆 | WDZN-YJV-4*70+1*35 | 米 | 427.80 | 420.70 |
| 12 | 无卤低烟阻燃耐火电缆 | WDZN-YJV-4*50+1*25 | 米 | 304.40 | 299.40 |
| 13 | 无卤低烟阻燃耐火电缆 | WDZN-YJV-4*35+1*16 | 米 | 222.50 | 218.20 |
| 14 | 无卤低烟阻燃耐火电缆 | WDZN-YJV-4*25+1*16 | 米 | 171.10 | 168.10 |
| 15 | 无卤低烟阻燃耐火电缆 | WDZN-YJV-4*16+1*16 | 米 | 122.90 | 121.00 |
| 16 | 无卤低烟阻燃耐火电缆 | WDZN-YJV-4*10+1*10 | 米 | 82.75 | 81.40 |
| 17 | 无卤低烟阻燃耐火电缆 | WDZN-YJV-4*6+1*6 | 米 | 52.60 | 51.50 |
| 18 | 无卤低烟阻燃耐火电缆 | WDZN-YJV-4*4+1*4 | 米 | 38.50 | 37.70 |
| 19 | 无卤低烟阻燃耐火型 | WDZN-BYJ-4*4 | 米 | 32.40 | 31.75 |
| 20 | 无卤低烟阻燃耐火型 | WDZN-YJB-7*2.5 | 米 | 34.60 | 33.75 |
| 21 |  | DYZN-YJB-7*10 | 米 | 117.30 | 115.00 |
| 22 |  | DYZN-YJB-4*2.5 | 米 | 23.34 | 22.80 |
| 23 | 无卤低烟阻燃耐火型 | ZRNHBV-2.5 | 米 | 3.54 | 3.48 |
| 24 | 无卤低烟阻燃耐火型 | WDZN-BYJ-2.5 | 米 | 4.26 | 4.18 |
| 25 | 无卤低烟阻燃耐火型 | WDZN-BV2.5 | 米 | 3.95 | 3.86 |
| 26 | 无卤低烟阻燃耐火型 | WDZN-BV4 | 米 | 6.08 | 5.95 |
| 27 | 无卤低烟阻燃耐火型 | WDZN-BV6 | 米 | 9.11 | 8.93 |
| 28 | 无卤低烟阻燃耐火型 | WDZN-BV-1.5 | 米 | 2.66 | 2.61 |
| 29 | 无卤低烟阻燃耐火型 | WDZN-RVS-2*1.5 | 米 | 5.86 | 5.75 |
| 30 | 无卤低烟阻燃耐火型 | WDZN-KVV-5*1.5 | 米 | 15.88 | 15.56 |
| 31 | 无卤低烟阻燃耐火型 | WDZN-KVV-2*1.5 | 米 | 7.28 | 7.15 |
| 32 | 无卤低烟阻燃耐火型 | WDZN-RVVP-2*1.5 | 米 | 9.51 | 9.33 |
| 33 | 无卤低烟阻燃耐火型 | WDZN-YJV-3*4 | 米 | 25.86 | 25.35 |
| 34 | 无卤低烟阻燃耐火型 | WDZN-YJV-3*6 | 米 | 34.94 | 34.24 |

地址：新浦区解放东路69-9号       联系人：许贵斌

电话：0518-85607589  传真：0518-85607588 手机：13905131629