预应力高强混凝土管桩

供应商：淮安汤始建华管桩有限公司                       联系电话：0517-85798916

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 信息价（元） | 备注 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预应力高强混凝土管桩 | PHC-A-300*70 | m | 76 |  | 建华管桩 |
| 2 | 预应力高强混凝土管桩 | PHC-AB-300*70 | m | 85 |  | 建华管桩 |
| 3 | 预应力高强混凝土管桩 | PHC-A-400*95 | m | 122 |  | 建华管桩 |
| 4 | 预应力高强混凝土管桩 | PHC-AB-400*95 | m | 134 |  | 建华管桩 |
| 5 | 预应力高强混凝土管桩 | PHC-B-400*95 | m | 179 |  | 建华管桩 |
| 6 | 预应力高强混凝土管桩 | PHC-A-500*100 | m | 182 |  | 建华管桩 |
| 7 | 预应力高强混凝土管桩 | PHC-AB-500*100 | m | 195 |  | 建华管桩 |
| 8 | 预应力高强混凝土管桩 | PHC-B-500*100 | m | 247 |  | 建华管桩 |
| 9 | 预应力高强混凝土管桩 | PHC-A-500*125 | m | 197 |  | 建华管桩 |
| 10 | 预应力高强混凝土管桩 | PHC-AB-500*125 | m | 212 |  | 建华管桩 |
| 11 | 预应力高强混凝土管桩 | PHC-B-500*125 | m | 262 |  | 建华管桩 |
| 12 | 预应力高强混凝土管桩 | PHC-A-600*110 | m | 235 |  | 建华管桩 |
| 13 | 预应力高强混凝土管桩 | PHC-AB-600*110 | m | 250 |  | 建华管桩 |
| 14 | 预应力高强混凝土管桩 | PHC-B-600*110 | m | 289 |  | 建华管桩 |
| 15 | 预应力高强混凝土管桩 | PHC-A-600*130 | m | 270 |  | 建华管桩 |
| 16 | 预应力高强混凝土管桩 | PHC-AB-600*130 | m | 290 |  | 建华管桩 |
| 17 | 预应力高强混凝土管桩 | PHC-B-600*130 | m | 335 |  | 建华管桩 |

备注：

本产品执行标准为国标《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009。

φ600短桩9米（含9米）以下平均每米加18元；

φ500短桩9米（含9米）以下平均每米加15元；

φ400短桩9米以下平均每米加10元；

φ300短桩9米以下平均每米加8元。