江苏瑞洁塑料管材管件有限公司产品市场信息价格

诚招连云港地区代理商   联系人：潘经理 15366606618

| HDPE管材外径 | 公称壁厚mm | 出厂价 元/米 | 公称壁厚mm | 出厂价 元/米 | 公称壁 厚㎜ | 出厂价 元/米 | 公称壁 厚㎜ | 出厂价 元/米 | 公称壁 厚㎜ | 出厂价 元/米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 | 2.45 |
| Φ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 3.40 |
| Φ25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 4.78 |
| Φ32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 7.14 |
| Φ50 | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 13.93 | 4.6 | 17.01 |
| Φ63 | - | - | - | - | - | - | 4.7 | 22.26 | 5.8 | 26.95 |
| Φ75 | - | - | - | - | 4.5 | 24.50 | 5.6 | 30.10 | 6.8 | 34.30 |
| Φ90 | - | - | 4.3 | 28.70 | 5.4 | 34.30 | 6.7 | 43.40 | 8.2 | 50.40 |
| Φ110 | 4.2 | 35.00 | 5.3 | 43.40 | 6.6 | 51.80 | 8.1 | 64.40 | 10.0 | 75.60 |
| Φ160 | 6.2 | 74.20 | 7.7 | 91.00 | 9.5 | 108.50 | 11.8 | 135.80 | 14.6 | 159.60 |
| Φ200 | 7.7 | 114.80 | 9.6 | 141.40 | 11.9 | 170.10 | 14.7 | 211.40 | 18.2 | 249.20 |
| Φ250 | 9.6 | 179.20 | 11.9 | 219.80 | 14.8 | 264.60 | 18.4 | 336.00 | 22.7 | 389.90 |
| Φ315 | 12.1 | 298.20 | 15 | 366.10 | 18.7 | 450.10 | 23.2 | 550.20 | 28.6 | 665.00 |
| Φ400 | 15.3 | 478.10 | 19.1 | 591.50 | 23.7 | 724.50 | 29.4 | 886.20 | 36.3 | 1073.80 |
| Φ450 | 17.2 | 604.80 | 21.5 | 749.00 | 26.7 | 919.10 | 33.1 | 1121.40 | 40.9 | 1360.10 |
| Φ500 | 19.1 | 741.02 | 23.9 | 917.98 | 29.7 | 1126.86 | 36.8 | 1375.15 | 45.4 | 1665.02 |
| Φ630 | 24.1 | 1176.00 | 30 | 1445.50 | 37.4 | 1783.60 | 56.3 | 2172.80 | 57.2 | 2636.20 |

厂址：淮安市经济开发区飞耀南路56号    传真：0517-83717579   公司网站：htpp://www.rjgy.net

| PPR管材公称直径 | S5 |  | S4 |  | S3.2 |  | S2.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公称壁厚 | 价格元/米 | 公称壁厚 | 价格元/米 | 公称壁厚 | 价格元/米 | 公称壁厚 | 价格元/米 |
| 20 | 2.0 | 3.72 | 2. 3 | 4.20 | 2.8 | 4.92 | 3.4 | 5.82 |
| 25 | 2.3 | 5.34 | 2.8 | 6.36 | 3.5 | 7.74 | 4.2 | 8.94 |
| 32 | 2.9 | 8.64 | 3.6 | 10.50 | 4.4 | 12.18 | 5.4 | 14.70 |
| 40 | 3.7 | 13.74 | 4.5 | 16.38 | 5.5 | 19.44 | 6.7 | 22.86 |
| 50 | 4.6 | 21.36 | 5.6 | 25.44 | 6.9 | 30.42 | 8.3 | 35.40 |
| 63 | 5.8 | 33.96 | 7.1 | 40.62 | 8.6 | 47.82 | 10.5 | 56.40 |

HDPE饮用给水管件、PPR冷热水管件（部分）

| 品名 | 型号规格 | 市场价 | 类型 | 品名 | 型号规格 | 市场价 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等 径 直 接 | RS20-20 | 0.56 | PE管件 | 注塑对接异径三通 | T90-50-90 | 62.30 | PE管件 |
|  | RS32-32 | 1.40 | PE管件 |  | T200-160-200 | 369.53 | PE管件 |
|  | RS63-63 | 5.25 | PE管件 |  | T315-200-315 | 846.30 | PE管件 |
|  | RS110-110 | 23.94 | PE管件 |  | T630-400-630 | 6877.50 | PE管件 |
| 内 牙 直 接 | S20-1/2″F | 8.75 | PPR管件 | 热熔截止阀 | Φ20 | 32.66 | PPR管件 |
|  | S25-3/4″F | 11.13 | PPR管件 |  | Φ32 | 43.59 | PPR管件 |
|  | S32-1″F | 25.34 | PPR管件 |  | Φ63 | 170.25 | PPR管件 |
|  | S50-1½″F | 62.30 | PPR管件 | 热熔器 | Ф20-Ф63 | 112.00 | PPR管件 |
|  | RS63-2″F | 88.55 | PPR管件 |  |  |  |  |