| 江苏省综合办公楼工程建安造价指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  | 某综合办公楼 |  |  |  |  | 指数基期 |  |  |  | 2007年下半年 |  |  |  | 指数报告期 |  |  |  | 2015年下半年 |  |  |  |
| 地上层数 |  |  |  |  | 12层 |  |  |  |  | 地下层数 |  |  |  | 1层 |  |  |  | 檐口高度 |  |  |  | 43.7m |  |  |  |
| 建筑面积 |  |  |  |  | 17349.99m2 |  |  |  |  | 工程结构 |  |  |  | 现浇框架 |  |  |  | 工程类别 |  |  |  | 二类 |  |  |  |
| 工 程 特 征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土 建 部 分 | 土石方工程 |  |  |  |  |  | 机械开挖 |  |  |  |  |  |  | 屋盖工程 |  |  |  | 部分刚性防水、部分涂膜防水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础工程 |  |  |  |  |  | 预制桩、C35承台、满堂基础 |  |  |  |  |  |  | 内墙饰面 |  |  |  | 白水泥批腻子乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柱梁板工程 |  |  |  |  |  | C35商品混凝土现浇柱梁板 |  |  |  |  |  |  | 外墙饰面 |  |  |  | 乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙体工程 |  |  |  |  |  | M5加气混凝土砌块 |  |  |  |  |  |  | 外墙保温节能 |  |  |  | 聚苯乙烯挤塑板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼地面工程 |  |  |  |  |  | 部分地砖、部分花岗岩、大理石 |  |  |  |  |  |  | 门窗工程 |  |  |  | 铝合金门窗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 装 部 分 | 动力照明 |  |  |  |  |  | YJV电线缆、BV铜芯线 |  |  |  |  |  |  | 通风空调 |  |  |  | 碳钢风口散流器、碳钢调节阀 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 给排水 |  |  |  |  |  | 镀锌钢管、PPR给水管 |  |  |  |  |  |  | 消防工程 |  |  |  | 镀锌钢管、消火栓、自动喷淋、湿式报警 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱点工程 |  |  |  |  |  | SYWV电视线、SC电器配管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要材料和人工消耗量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢材用量 |  |  | 1007.74t |  |  |  |  | 钢材消耗指标 |  |  | 58kg/m2 |  |  | 水泥用量 |  |  | 870.68t |  |  | 水泥消耗指标 |  |  |  | 50.18kg/m2 |  |
| 木材用量 |  |  | 10.229m3 |  |  |  |  | 木材消耗指标 |  |  | 0.001m3/m2 |  |  | 人工用量 |  |  | 60075.1工日 |  |  | 人工消耗指标 |  |  |  | 3.46工日/m2 |  |
| 造 价 指 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全省 综合 |  | 南京 |  | 无锡 |  |  | 徐州 | 常州 |  | 苏州 | 南通 |  | 连云港 | 淮安 |  | 盐城 | 扬州 |  | 镇江 |  | 泰州 |  | 宿迁 |
| 造价 指数 |  | 110.49 |  | 113.4 |  | 109.56 |  |  | 119.66 | 117.2 |  | 108.06 | 105.16 |  | 112.34 | 111.14 |  | 111.47 | 104.97 |  | 108.62 |  | 105.51 |  | 117.64 |
| 造价 (万元) |  | 3007.93 |  | 3081.65 |  | 2860.18 |  |  | 3119.62 | 3061.88 |  | 3020.62 | 2820.44 |  | 2447.26 | 3245.77 |  | 3232.9 | 3128.31 |  | 3101.62 |  | 2835.59 |  | 2790.5 |