## 上海松江2
上海松江飞繁电子有限公司2019年10月份信息价
材料名称 | 规 格 | 计量单位 | 价格(元) | 品牌 | 备 注
点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-3002D(9002) | 个 | 376 | 云安 | 二总线编码型
点型感温感烟火灾探测器(A2) | JTW-BCD-3005B | 个 | 366 | 云安 | 二总线编码型
9000型底座 | HJ-DZ9902 | 个 | 30 | 云安
输入/输出模块 | HJ-9501 | 个 | 420 | 云安 | 可控制同时动作的两台设备
中继模块（输入模块） | HJ-9502 | 个 | 300 | 云安 | 二总线编码型
中继模块(短路隔离器） | HJ-9503 | 个 | 320 | 云安 | 隔离模块，每个模块可接32个地址
中继模块（多线模块） | HJ-1807A | 个 | 420 | 云安 | 风机、水泵房控制柜，每个设备一个模块
消火栓按钮 | J-XAPD-9301 | 个 | 370 | 云安 | 二总线编码型(四线、六线通用型)
手动火灾报警按钮 | J-SAP-M-9201 | 个 | 440 | 云安 | 带电话插孔
火灾显示盘 | JB-YX-9601 | 台 | 5300 | 云安 | 液晶汉显示，最大可显示252点
多线联动单元 | DXK-8 | 套 | 9800 | 云安 | 8点多线联动
火灾报警控制器（联动型） | JB-9108DBA/252 | 台 | 43600 | 云安 | 壁挂式热敏打印，彩色液晶显示
火灾报警控制器（联动型） | JB-9108DBA/1008 | 台 | 53000 | 云安 | 壁挂式热敏打印，彩色液晶显示
火灾报警控制器（联动型） | JB-3208G(9108DG)/1008 | 台 | 84600 | 云安 | 含总线联动、8点多线联动、打印机
火灾报警控制器（联动型） | JB-3208G(9108DG)/1008 | 台 | 93600 | 云安 | 含总线联动、8点多线联动、打印机
火灾报警控制器（联动型） | JB-3208G(9108AG)/2520 | 台 | 145500 | 云安 | 含总线联动、8点多线联动、打印机
火灾报警控制器（联动型） | JB-3208G(9108AG)/3024 | 台 | 224000 | 云安 | 含总线联动、8点多线联动、打印机
火灾报警控制器（联动型） | F9204/Z9204 | 个 | 230 | 云安 | 地址式
Model bus通讯板 | 9000型 | 块 | 2000 | 云安 | 外部设备信息传送，城市联网、应急照明
联网通讯板 | 3000型/9000型 | 块 | 800 | 云安 | 火灾报警控制器之间信息传送
防火门监控器 | HJ-9702BA/120 | 台 | 35500 | 云安 | 壁挂式热敏打印，彩色液晶显示
输入模块（防火门） | HJ-9502 | 个 | 300 | 云安 | 二总线编码型
防火门模块 | 防火门模块HJ-9507 | 个 | 420 | 云安 | 二总线编码型
金属门磁开关(一体式) | FF-MC02D | 套 | 780 | 云安 | 二总线编码型
金属门磁开关(一体式) | FF-MC02S | 套 | 1280 | 云安 | 二总线编码型
防火门定位与释放装置 | 65KG | 套 | 600 |  | 65KG
电气火灾监控设备 | HJ-6100BA/127 | 台 | 35500 | 云安 | 壁挂式热敏打印，彩色液晶显示
剩余电流式电气火灾监控探测器 | ZD6100-45P | 个 | 650 | 云安 | 二总线编码型、含液晶显示
剩余电流式电气火灾监控探测器 | ZD6100-80P | 个 | 750 | 云安 | 二总线编码型、含液晶显示
剩余电流式电气火灾监控探测器 | ZD6100-250P | 个 | 1050 | 云安 | 二总线编码型、含液晶显示
消防设备电源状态监控器 | HJ-9702BA/120 | 台 | 35500 | 云安 | 壁挂式热敏打印，彩色液晶显示
三相电压监控模块 | HJ-9512 | 个 | 1500 | 云安 | 二总线编码型
三相电流监控模块 | HJ-9513 | 个 | 1500 | 云安 | 二总线编码型
台式消防控制室图形显示装置 | HY6722BT（3000） | 台 | 30000 | 云安 | 含台式机柜、电脑一体机、键鼠套装
CRT软件 | 3000型/9000型 | 套 | 20000 | 云安 | 含软件、图纸处理费
消防应急广播500W | HJ-1757A-SW500G | 台 | 6500 | 云安 | 含电子放音和录音功能
吸顶式扬声器 | YB-524/YB-2605 | 个 | 76 | 云安 | 明装式/暗装
蓄电池 | 12V24AH | 节 | 660 |  | 柜式机，每台主机配二节
蓄电池 | 12V7AH | 节 | 218 |  | 壁挂机，每台主机配二节
端子箱 | HJ-1701/40 | 个 | 280 | 云安 | 金属制品、灰色
电子编码器 | FF-BMQ-1 | 个 | 400 | 云安 | 液晶显示，适用于3000系列、9000系列
地址：上海市松江区荣乐东路729号 联系人：赵永荣 联系电话：13357796796 邮箱：17648397@qq.com