宿迁亚太电效有限公司

真国标 鲁龙电缆

电线电缆部分产品价格表（阻燃价格根据阻燃要求上浮5%到10%）. 名 称; 型号规格; 电压等级 （千伏）; 米; 单价; 名称; 型号规格; 电压等级 （千伏）; 米; 单价. 铜 芯 电 线; BV-1.5; 0.45/0.75; 1; 1.12; 低 压 电力电缆; YJV-3*2.5; 0.6/1.0; 1; 7.2. BV-2.5; 0.45/0.75; 1; 1.74; YJV-3*4.0; 0.6/1.0; 1; 11.4. BV-4.0; 0.45/0.75; 1; 2.78; YJV-3* 6.0; 0.6/1.0; 1; 16.3. BV-6.0; 0.45/0.75; 1; 4.15; YJ10V-3*10; 0.6/1.0; 1; 24.45. BV-10; 0.45/0.75; 1; 6.93; YJV-3*16; 0.6/1.0; 1; 38.00. BV-16; 0.45/0.75; 1; 10.6; YJV-3*25; 0.6/1.0; 1; 58.2. BV-25; 0.45/0.75; 1; 19.1; YJV-3*35; 0.6/1.0; 1; 80.15. BV-35; 0.45/0.75; 1; 26; YJV-3*50; 0.6/1.0; 1; 104.5. BV-50; 0.45/0.75; 1; 36.5; YJV-3*70; 0.6/1.0; 1; 145.6. BVR-1.5; 0.45/0.75; 1; 1.21; YJV-3*95; 0.6/1.0; 1; 204.8. BVR-2.5; 0.45/0.75; 1; 1.9; YJV-3*120; 0.6/1.0; 1; 257. BVR-4.0; 0.45/0.75; 1; 2.99; YJV-3*150; 0.6/1.0; 1; 320.9. BVR-6.0; 0.45/0.75; 1; 4.55; YJV-3*185; 0.6/1.0; 1; 395.6. BVR-10; 0.45/0.75; 1; 7.3; YJV-3*240; 0.6/1.0; 1; 512.8. BVR-16; 0.45/0.75; 1; 11.7; YJV-3*4.0+1*2.5; 0.6/1.0; 1; 13.7. BVR-25; 0.45/0.75; 1; 18.2; YJV-3*6.0+1*4.0; 0.6/1.0; 1; 19.8. BVR-35; 0.45/0.75; 1; 25.9; YJV-3*10+1*6.0; 0.6/1.0; 1; 29.1. BVVB-2*1.5; 0.3/0.5; 1; 2.6; YJV-3*16+1*10; 0.6/1.0; 1; 45.7. BVVB-2*2.5; 0.3/0.5; 1; 4.1; YJV-3*25+1*16; 0.6/1.0; 1; 70.4. BVVB-2*4.0; 0.3/0.5; 1; 6.3; YJV-3*35+1*16; 0.6/1.0; 1; 91.8. BVVB-2*6.0; 0.3/0.5; 1; 9.6; YJV-3*50+1*25; 0.6/1.0; 1; 122.2. RVV-2*0.75; 0.3/0.5; 1; 2.1; YJV-3*70+1*35; 0.6/1.0; 1; 176.3. RVV -2*1.0; 0.3/0.5; 1; 2.68; YJV-3*95+1*50; 0.6/1.0; 1; 240.6. RVV -2*1.5; 0.3/0.5; 1; 3.5; YJV-3*120+1*70; 0.6/1.0; 1; 307.8. RVV -2*2.5; 0.3/0.5; 1; 5.02; YJV-3*150+1*70; 0.6/1.0; 1; 371.9. RVV-3*0.75; 0.3/0.5; 1; 2.74; YJV-3*185+1*95; 0.6/1.0; 1; 464.7. RVV-3*1.0; 0.3/0.5; 1; 3.25; YJV-3*240+1*120; 0.6/1.0; 1; 598.8. RVV-3*0.5; 0.3/0.5; 1; 3.25; YJV-4*4.0+1*2.5; 0.6/1.0; 1; 17.2. RVV-3*2.5; 0.3/0.5; 1; 7.26; YJV-4*6.0+1*4.0; 0.6/1.0; 1; 25.3. RVS-0.75; 0.3/0.3; 1; 1.56; YJV-4*150+1*70; 0.6/1.0; 1; 478.6. RVS-1.0; 0.3/0.3; 1; 1.9; YJV-4*185+1*95; 0.6/1.0; 1; 595.5. RVS-1.5; 0.3/0.3; 1; 2.78; YJV-4*240+1*120; 0.6/1.0; 1; 769.6. RVS-2.5; 0.3/0.3; 1; 4.29; 真国标 鲁龙电缆 长度与标识不符差一补千. RVS-4.0; 0.3/0.3; 1; 7.7. RVS-6.0; 0.3/0.3; 1; 10.5.

地址：宿迁义乌国际商贸城十三街11032-11033    联系电话：13327848976  0527-88858718 刘经理