| 江苏省高层住宅工程建安造价指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  | 某高层住宅 |  |  |  |  | 指数基期 |  |  |  | 2007年下半年 |  |  |  | 指数报告期 |  |  |  | 2015年下半年 |  |  |  |
| 地上层数 |  |  |  |  | 32层 |  |  |  |  | 地下层数 |  |  |  | 2层 |  |  |  | 檐口高度 |  |  |  | 91.05m |  |  |  |
| 建筑面积 |  |  |  |  | 12339.5m2 |  |  |  |  | 工程结构 |  |  |  | 框剪 |  |  |  | 工程类别 |  |  |  | 一类 |  |  |  |
| 工 程 特 征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土 建 部 分 | 土石方工程 |  |  |  |  |  | 机械挖土 |  |  |  |  |  |  | 屋盖工程 |  |  |  | 40厚细石砼，改性沥青卷材防水，挤塑保温板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础工程 |  |  |  |  |  | 静压管桩 |  |  |  |  |  |  | 内墙饰面 |  |  |  | 乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 柱梁板工程 |  |  |  |  |  | C30现浇砼 |  |  |  |  |  |  | 外墙饰面 |  |  |  | 乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙体工程 |  |  |  |  |  | 加气砼砌块 |  |  |  |  |  |  | 外墙保温节能 |  |  |  | 聚苯颗粒保温砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼地面工程 |  |  |  |  |  | 水泥砂浆整体面层 |  |  |  |  |  |  | 门窗工程 |  |  |  | 塑钢中空玻璃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 装 部 分 | 动力照明 |  |  |  |  |  | 钢管敷设暗配，节能吸顶灯 |  |  |  |  |  |  | 通风空调 |  |  |  | 铝合金风口，碳钢管道 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 给排水 |  |  |  |  |  | UPVC排水管，PP-R给水管 |  |  |  |  |  |  | 消防工程 |  |  |  | 火灾报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱点工程 |  |  |  |  |  | 电话、电视敷线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要材料和人工消耗量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢材用量 |  |  | 755.055t |  |  |  |  | 钢材消耗指标 |  |  | 61kg/m2 |  |  | 水泥用量 |  |  | 851.931t |  |  | 水泥消耗指标 |  |  |  | 69.04kg/m2 |  |
| 木材用量 |  |  | 2.04m3 |  |  |  |  | 木材消耗指标 |  |  | 0.003m3/m2 |  |  | 人工用量 |  |  | 64627工日 |  |  | 人工消耗指标 |  |  |  | 5.24工日/m2 |  |
| 造 价 指 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全省 综合 |  | 南京 |  | 无锡 |  |  | 徐州 | 常州 |  | 苏州 | 南通 |  | 连云港 | 淮安 |  | 盐城 | 扬州 |  | 镇江 |  | 泰州 |  | 宿迁 |
| 造价 指数 |  | 125.73 |  | 137.24 |  | 128.61 |  |  | 113 | 130.03 |  | 121.8 | 123.83 |  | 128.2 | 96.11 |  | 115.01 | 127.78 |  | 119.21 |  | 124.41 |  | 112.53 |
| 造价 (万元) |  | 2202.42 |  | 2231.34 |  | 2230.28 |  |  | 2203.58 | 2254.97 |  | 2194.64 | 2145.3 |  | 2150.25 | 1666.61 |  | 2297.48 | 2230.69 |  | 2178.04 |  | 2177.71 |  | 2089.57 |