山东金光集团有限公司产品价格信息

金额：台/元

| 产品名称 | 产品型号 |  | 功率KW |  | 价格 | 产品名称 | 产品型号 |  | 功率KW | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混流式风机 | SWF-C-9 |  | 18.5 |  | 20625 | 送风机 | T35-II-NO5.6 |  | 550 | 2000 |
| 排烟风机 | HTF-II-（9） |  | 9/11 |  | 22250 | 排风机 | T35-II-NO3.15 |  | 400 | 1560 |
| 双速排风排烟风机 | HTF-II-6.5 |  | 5.5/4 |  | 15250 | 双速排烟风机 | HTF-II-NO8 |  | 8/6.5 | 18500 |
| 风机箱 | HTFC（B）-1-N022 |  | 11 |  | 25700 | 混流式送风机 | SWT-I-NO7 |  | 4 | 8563 |
| 产品名称 | 规格型号 | 价格 |  |  | 产品名称 | 规格型号 | 价格 | 产品名称 | 规格型号 | 价格 |
| 送补风管δ=0.75m | m2 | 120 |  | 静压箱 |  | 2200*1000*700 | 4500 | 止回阀 | 630*1000 | 863 |
| 自垂式百叶风口 | 400*400 | 368 |  | 板式排烟口 |  | 1000*320 | 1518 | 防火阀 | 2000*400 | 2024 |
| 带调节阀百叶风口 | 500*400 | 1680 |  | 防火进风口 |  | 1000*320 | 835 | 防火阀 | ￠900 | 1323 |
| 排烟管δ=1.2mm | m2 | 160 |  | 止回阀 |  | ￠900 | 863 | 防火阀 | 1000*500 | 1323 |
| 送补风管δ=3mm | m2 | 300 |  | 防火进风口 |  | 320*250 | 600 | 防火阀 | 2000*500 | 2128 |
| 对开多叶调节阀 | 1500*400 | 1570 |  | 双速排烟风机 |  | HTF-II-NO10 | 23500 | 防火阀 | 1800*400 | 1714 |
| 对开多叶调节阀 | 1800*400 | 1640 |  | 280℃排烟阀 |  | 1600*400 | 1550 | 防火阀 | 1500*400 | 1437 |
| 送补风管δ=1.0mm | m2 | 150 |  | 对开多叶调节阀 |  | 250*400 | 1495 |  |  |  |

地址：江苏省宿迁市义乌商贸城17街11336号   联系人：杜娟

电话：0527—84339119  15370519119   传真：0527—84319119   邮箱：1617906609@qq.com