## Sheet1
徐州中大供水设备有限公司产品信息价格
组合式不锈钢水箱规格技术参数表（材质SUS304/2B）
序号 | 公称容积m3 | 箱体尺寸 |  |  | 外形尺寸 |  |  | 箱板厚度（按照国标图集） |  |  |  |  | 单价 元/立方 | 金额
|  | L | B | H | L1 | B1 | H1 | 箱顶 | 箱底 | 箱壁
[10 empty] | 1段 | 2段 | 3段
1 | 8 | 2000 | 2000 | 2000 | 2170 | 2170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |  | 5000 | 40000
2 | 12 | 3000 | 2000 | 2000 | 3170 | 2170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |  | 4500 | 54000
3 | 18 | 3000 | 3000 | 2000 | 3170 | 3170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |  | 3500 | 63000
4 | 24 | 4000 | 3000 | 2000 | 4170 | 3170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |  | 3000 | 72000
5 | 30 | 5000 | 3000 | 2000 | 5170 | 3170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |  | 2500 | 75000
6 | 32 | 4000 | 4000 | 2000 | 4170 | 4170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |  | 2300 | 73600
7 | 40 | 5000 | 4000 | 2000 | 5170 | 4170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |  | 2200 | 88000
8 | 48 | 6000 | 4000 | 2000 | 6170 | 4170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |  | 2000 | 96000
9 | 75 | 5000 | 5000 | 3000 | 5170 | 5170 | 3085 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1800 | 135000
10 | 90 | 6000 | 5000 | 3000 | 6170 | 5170 | 3085 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1600 | 144000
11 | 120 | 8000 | 5000 | 3000 | 8170 | 5170 | 3085 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1400 | 168000
12 | 144 | 8000 | 6000 | 3000 | 8170 | 6170 | 3085 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1300 | 187200
13 | 180 | 10000 | 6000 | 3000 | 10170 | 6170 | 3085 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1200 | 216000
消防立式增压稳压设备技术参数
序号 | 增压稳压设备 型号 |  |  | 消防压力 （MPa） |  | 立式隔膜式气压罐 |  |  | 配用水泵 |  |  |  | 金额 元/台
[6 empty] | 型号规格 |  |  | 流量(m3/h) |  | 扬程（m）
1 | ZW(L)-I-Z-10 |  |  | 0.16 |  | SQL800×0.6 |  |  | Q=3m3/h |  | 40 |  | 40000
2 | ZW(L)-I-X-10 |  |  | 0.16 |  | SQL800×0.6 |  |  | Q=3m3/h H=50m |  | 50 |  | 42000
3 | ZW(L)-I-X-13 |  |  | 0.22 |  | SQL1000×0.6 |  |  | Q=3m3/h H=40m |  | 40 |  | 58000
4 | ZW(L)-I-XZ-10 |  |  | 0.16 |  | SQL1000×0.6 |  |  | Q=3m3/h H=40m |  | 40 |  | 65000
5 | ZW(L)-I-XZ-13 |  |  | 0.22 |  | SQL1000×0.6 |  |  | Q=3m3/h |  | 50 |  | 78000
箱泵一体化泵站技术参数
序号 | 泵站型号 |  |  |  | 水泵 | [5 empty] | 气压罐 |  | 金额 元/台
[5 empty] | 运行模式 |  | 流量(m3/h) |  | 扬程(m) |  | 容积（L）
1 | ZDXBF-12-10-60-Ⅰ |  |  |  | 一用一备 |  | 10 |  | 60 |  | 12 |  | 215000
2 | ZDXBF-20-20-70-Ⅰ | [5 empty] | 20 |  | 70 |  | 12 |  | 235000
3 | ZDXBF-30-30-80-Ⅰ | [5 empty] | 30 |  | 80 |  | 12 |  | 265000
4 | ZDXBF-40-40-80-Ⅰ | [5 empty] | 40 |  | 80 |  | 12 |  | 275000
5 | ZDXBF-50-50-80-Ⅰ | [5 empty] | 50 |  | 80 |  | 18 |  | 285000
6 | ZDXBF-60-60-80-Ⅰ | [5 empty] | 60 |  | 80 |  | 18 |  | 302000
7 | ZDXBF-72-80-80-Ⅰ | [5 empty] | 80 |  | 80 |  | 18 |  | 344000
8 | ZDXBF-98-100-80-Ⅰ | [5 empty] | 100 |  | 80 |  | 18 |  | 496000
箱泵一体化消防增压稳压给水设备技术参数
序号 | 泵站型号 |  |  |  | 消防实施 |  | 水泵 |  |  |  | 气压罐 |  | 金额 元/台
[7 empty] | 数量 | 运行 模式 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 容积（L）
1 | WZDXBF-6-18-30-Ⅰ |  |  |  | 增压设施 |  | 2 | 一用一备 | 18 | 30 | 300 |  | 272000
2 | WZDXBF-9-18-30-Ⅰ |  |  |  | 增压设施 |  |  |  | 18 | 30 | 300 |  | 309000
3 | WZDXBF-12-18-30-Ⅰ |  |  |  | 增压设施 |  |  |  | 18 | 30 | 300 |  | 355000
4 | WZDXBF-18-3.6-30-Ⅰ |  |  |  | 稳压设施 |  |  |  | 3.6 | 30 | 150 |  | 409000
5 | WZDXBF-18-18/3.6-30-Ⅰ |  |  |  | 增压设施 |  |  |  | 18 | 30 | 300 |  | 529000
[5 empty] | 稳压设施 |  |  |  | 3.6 | 30 | 150
无负压变频供水设备技术参数
序号 | 无负压供水设备 型号 |  |  | 水泵 | [5 empty] | 备注 |  |  | 金额 元/台
|  |  |  | 运行模式 |  | 流量(m3/h) |  | 扬程(m)
1 | WFYZD-12-30 |  |  | 一用一备 |  | 12 |  | 30 |  | 含不锈钢稳流罐、不锈钢泵组、气压罐、变频控制柜 |  |  | 202000
2 | WFYZD-20-70 |  |  | 一用一备 |  | 20 |  | 70 |  |  |  |  | 235000
3 | WFYZD-40-75 |  |  | 两用一备 |  | 40 |  | 75 |  |  |  |  | 278000
公司地址：徐州市中山南路28号贵邦财富大厦1109室 工厂地址：徐州市东三环金骆驼工业园20号 电 话：0516—85758551 传 真：0516—85799691 联 系 人：宋艳芝 联系电话：13905209490