## Sheet1
泰和安科技有限公司消防报警系统防/气体系统价格表
产品名称 |  | 产品型号 |  | 单位 | 单价 | 备注 | 单价
点型光电感烟火灾探测器 |  | JTY-GM-TX3100A 编码型 |  | 只 | 185 | 电子编码 | 370
点型感温火灾探测器 |  | JTW-ZDM-TX3110A 编码型 |  | 只 | 175 | 电子编码 | 350
点型复合式感烟感温火灾探测器（A2R） |  | JTF-GOM-TX3120 |  | 只 | 300 | 电子编码 | 600
底座 |  | TX3980 |  | 只 | 15 | 电子编码 | 30
独立式光电感烟火灾探测报警器 |  | JTY-GF-TX6190 |  | 只 | 250 | 电子编码 | 500
线型光束感烟火灾探测器 |  | JTY-HF-TX6701 |  | 只 | 2100 | 电子编码 | 4200
线型光束感烟火灾探测器反射器 |  | TX6702 |  | 只 | 70 | 电子编码 | 140
手持编码器 |  | TX6932 |  | 个 | 900 | 电子编码 | 1800
手动火灾报警按钮 |  | J-SJP-M-TX3140 |  | 只 | 190 | 电子编码 | 380
消火栓按钮 |  | TX3152 |  | 只 | 170 | 电子编码 | 340
编码声光警报器 |  | TX3301 |  | 只 | 225 | 电子编码 | 450
非编码声光警报器 |  | TX3304 |  | 只 | 165 |  | 330
火灾光警报器 |  | TX3303 |  | 只 | 175 |  | 350
输入模块 |  | TX3200A |  | 只 | 180 |  | 360
输入/输出模块 |  | TX3208A |  | 只 | 220 |  | 440
输出模块 |  | TX3214A |  | 只 | 205 |  | 410
隔离器 |  | TX3219 |  | 只 | 140 |  | 280
紧急启停按钮 |  | TX3158 |  | 只 | 650 |  | 1300
放气指示灯 |  | TX3315 |  | 只 | 900 |  | 1800
火灾显示盘 |  | TX3403 |  | 台 | 1875 |  | 3750
气体灭火控制装置（壁挂） |  | TX3042B 一区 |  | 台 | 11500 | 1区 | 23000
气体灭火控制装置（壁挂） |  | TX3042B 四区 |  | 台 | 17500 | 4区 | 35000
TR3000火灾报警控制器软件 |  | JB-QB-TX3001A/242 |  | 套 | 8150 | 报警点总数为242点 | 16300
火灾报警控制器(非联动型） |  |  |  |  | 4350 |  | 8700
TR3000火灾报警控制器软件 |  | JB-QGL-TX3016/1210 |  | 套 | 24000 | 5回路，立柜 | 48000
火灾报警控制器(联动型) |  |  |  |  | 24000 | 立柜 | 48000
TR3000火灾报警控制器软件 |  | JB-QTL-TX3032/15488 |  | 套 | 132000 | 64回路，琴台 | 264000
火灾报警控制器(联动型) |  |  |  |  | 45500 | 双节琴台柜 | 91000
总线操作盘 |  | TX3503 |  | 台 | 2000 | 128点 | 4000
多线控制盘 |  | TX3520/14(立柜） |  | 台 | 4650 |  | 9300
消防系统通讯接口软件 |  | TX3817 |  | 套 | 10000 |  | 20000
火灾报警控制器双回路板 |  | TX3618 |  | 块 | 12000 |  | 24000
广播功率放大器 |  | HY2731D2/150W |  | 台 | 2600 |  | 850
广播功率放大器 |  | HY2732D2/300W |  | 台 | 3600 |  | 1000
广播功率放大器 |  | HY2733D2/500W |  | 台 | 4600 |  | 1250
广播控制盘/MP3 |  | HY5723D |  | 台 | 3200 |  | 800
消防电话总机 |  | HY5711B |  | 台 | 5500 |  | 11000
铅酸蓄电池 |  | BT-HSE-38-12(12V38AH) |  | 节 | 3800 |  | 4000
蓄电池 |  | BT-12M24AT |  | 节 | 360 |  | 2600
可燃气体探测器（编码） |  | JQB-HX2132 |  | 只 | 490 |  | 980
吸顶式扬声器 |  | TX3353 |  | 只 | 110 |  | 220
隔爆扬声器 |  |  |  | 只 | 880 | ET6隔爆型
壁挂式扬声器 |  | TX3354 |  | 只 | 110 |  | 220
消防电话分机 |  | HY5716B |  | 只 | 475 | 带地址编码，壁挂式 | 950
消防电话插孔 |  | HY2714D |  | 只 | 100 | 无地址编码 | 200
防爆红外火焰探测器（双波） |  | JTGB-UF-C35 |  | 只 | 26000 |  | 52000
防爆红外火焰探测器（叁波） |  | JTGB-UF-C35 |  | 只 | 35000 |  | 70000
泰和安科技有限公司消防报警系统防/气体系统价格表
集中电源集中控制型消防应急标志灯具（壁挂式） |  | TS-BLJC-1LROEⅠ1W-6442 （左向） |  | 只 | 950 |  | 950
|  | TS-BLJC-1LROEⅠ1W-6442 （右向） |  | 只 | 950 |  | 950
|  | TS-BLJC-1LROEⅠ1W-6442 （双向） |  | 只 | 950 |  | 950
|  | TS-BLJC-1LROEⅠ1W-6442 （安全出口） |  | 只 | 950 |  | 950
电气火灾监控设备 |  |  | 128点 | 台 | 21000 |  | 21000
电气火灾监控探测器 |  | TE111 |  | 只 | 320
防火门监控器 |  | TM1500 |  | 台 | 21000 |  | 21000
防火门监控器（分机） |  | TM1500/F |  | 台 | 16800 |  | 16800
防火门监控电源箱 |  | TM1505 |  | 台 | 6000 |  | 6000
电动闭门器 |  | TM1800/180 左门 |  | 个 | 2780 |  | 2780
电动闭门器 |  | TM1800/180 右门 |  | 个 | 2780 |  | 2780
防火门门磁开关 |  | TM1600 |  | 个 | 800 |  | 800
消防设备电源状态监控器 |  | TP1000B | 128 | 台 | 74800 |  | 74800
防排烟风机控制箱 |  | HS-FPY-I 11KW |  | 套 | 10700 |  | 10700
|  | HS-FPY-I 15KW |  | 套 | 11600 |  | 11600
双电源控制设备 |  | HS-XJ-Ia 11KW |  | 套 | 16000 |  | 16000
|  | HS-XJ-Ia 15KW |  | 套 | 18200 |  | 18200
|  | HS-XJ-Ia 18.5KW |  | 套 | 19050 |  | 19050
消防巡检控制设备 |  | HS-XJ-I(11/4) 11KW |  | 套 | 50580 |  | 50580
|  | HS-XJ-I(15/4) 15KW |  | 套 | 50850 |  | 50850
|  | HS-XJ-I(18.4/4) 18.5KW |  | 套 | 51100 |  | 51100
消防泵（喷淋泵）控制设备 |  | HS-XFB-I(11/2) 11KW |  | 套 | 9800 |  | 9800
|  | HS-XFB-I(15/2) 15KW |  | 套 | 10100 |  | 10100
|  | HS-XFB-I(18.4/2) 18.5KW |  | 套 | 10800 |  | 10800
防火卷帘控制器 |  | FJK-SF-YL2012 |  | 只 | 360 |  | 360
按纽 |  | FJK-AS02 |  | 只 | 30 |  | 30
柜式七氟丙烷气体灭火装置
柜式七氟丙烷气体灭火装置 |  | GQQ70/2.5TX | 套 | 13500 | 包括：QMP70/2.5-TX瓶组一套、QDQ75-TX电磁型驱动装置一套、QXF0.8/5.3-TX信号反馈装置一只、QPT12/40-TX喷嘴一只、柜体一套，不含灭火剂。
柜式七氟丙烷气体灭火装置 |  | GQQ90/2.5TX | 套 | 15000 | 包括：QMP90/2.5-TX瓶组一套、QDQ75-TX电磁型驱动装置一套、QXF0.8/5.3-TX信号反馈装置一只、QPT12/40-TX喷嘴一只、柜体一套，不含灭火剂。
柜式七氟丙烷气体灭火装置 |  | GQQ120/2.5TX | 套 | 16000 | 包括：QMP120/2.5-TX瓶组一套、QDQ75-TX电磁型驱动装置一套、QXF0.8/5.3-TX信号反馈装置一只、QPT12/40-TX喷嘴一只、柜体一套，不含灭火剂。
柜式七氟丙烷气体灭火装置 |  | GQQ150/2.5TX | 套 | 18000 | 包括：QMP150/2.5-TX瓶组一套、QDQ75-TX电磁型驱动装置一套、QXF0.8/5.3-TX信号反馈装置一只、QPT12/40-TX喷嘴一只、柜体一套，不含灭火剂。
| 自动泄压口 | SAXG-0.25-J | 台 | 3600 | 外型尺寸850*460*80mm 泄压面积0.25㎡墙体预留尺寸 812*400
| 七氟丙烷灭火剂 | HFC227ea |  | 公斤 | 220
ZDMS自动跟踪定位射流灭火系统（自动消防水炮）
| 自动跟踪定位射流灭火装置 | ZDMS0.6/5S-TX |  | 套 | 88000 | 保护半径25米，安装高度6-25米，标准工作压力0.6MPa，标准工作流量5L/s。
| 自动跟踪定位射流灭火装置 | ZDMS0.6/5S-A-TX |  | 套 | 98000 | 保护半径25米，安装高度6-25米，标准工作压力0.6MPa，标准工作流量5L/s. 带视频。
可燃气体探测器/有毒气体主机 |  |  | ASD5100 | 台 | 18000
可燃气体探测器 |  | ASD5310 |  | 只 | 780 | 隔爆型
有毒气体探测器 |  | ASD5511 |  | 只 | 6800 | 隔爆型
泰和安科技有限公司连云港办事处服务部地址：新浦区通灌北路三禾城中城34B-602室
联系人：杨开山 联系电话：13812324119 qq365044335@qq.com