## 墙体材料类
墙体材料
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 价格
1 | 标准烧结砖 | 240*115*53mm | 百块 | 38
2 | 碎砖 |  | t | 31
3 | KP1砖 | 240*115*90mm | 百块 | 55
4 | KM1砖 | 190*190*90mm | 百块 | 65
5 | 十七孔砖 | 190*90*90mm | 百块 | 45
供货商：南通市长杨建材有限责任公司 |  | 地址：南通市沿江路17#
联系人：高德军 |  | 联系电话：18912271216

## 装饰材料类
装饰材料类
序号 | 材料名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 价格
1 | 纯杉木指接板 | 2440*1220*12 | 兔宝宝E1 | ㎡ | 59
2 | 纯杉木指接板 | 2440*1220*15 | 兔宝宝E1 | ㎡ | 63
3 | 纯杉木指接板 | 2440*1220*18 | 兔宝宝E1 | ㎡ | 67
4 | 红橡装饰面板 | 2440*1220*3 | 兔宝宝E0 | ㎡ | 60.8
5 | 红檀装饰面板 | 2440*1220*3 | 兔宝宝E0 | ㎡ | 56.5
6 | 沙比利装饰面板 | 2440*1220*3 | 兔宝宝E0 | ㎡ | 56.5
7 | 红樱桃装饰面板 | 2440*1220*3 | 兔宝宝E0 | ㎡ | 57.1
8 | 黑胡桃装饰面板 | 2440*1220*3 | 兔宝宝E0 | ㎡ | 67.5
9 | 枫木装饰面板 | 2440*1220*3 | 兔宝宝E0 | ㎡ | 62
10 | 泰柚装饰面板 | 2440*1220*3 | 兔宝宝E0 | ㎡ | 66
11 | 红樱桃直纹装饰面板 | 2440*1220*3 | 兔宝宝E1 | ㎡ | 51
12 | 红樱桃花纹装饰面板 | 2440*1220*3 | 兔宝宝E1 | ㎡ | 51
13 | 铁刀木直纹装饰面板 | 2440*1220*3 | 兔宝宝E1 | ㎡ | 56
14 | 红橡装饰面板 | 2440*1220*3 | 兔宝宝E1 | ㎡ | 55
15 | 红橡装饰面板 | 2440*1220*3 | 鸿运E1 | ㎡ | 39
16 | 红檀装饰面板 | 2440*1220*3 | 鸿运E1 | ㎡ | 30
17 | 沙比利装饰面板 | 2440*1220*3 | 鸿运E1 | ㎡ | 30
18 | 红樱桃装饰面板 | 2440*1220*3 | 鸿运E1 | ㎡ | 30
19 | 黑胡桃装饰面板 | 2440*1220*3 | 鸿运E1 | ㎡ | 41
20 | 枫木装饰面板 | 2440*1220*3 | 鸿运E1 | ㎡ | 35
21 | 泰柚装饰面板 | 2440*1220*3 | 鸿运E1 | ㎡ | 45
22 | 三合板 | 2440*1220*3 | 兔宝宝E0 | ㎡ | 37.5
23 | 多层板 | 2440*1220*5 | 兔宝宝E0 | ㎡ | 47
24 | 多层板 | 2440*1220*9 | 兔宝宝E0 | ㎡ | 57
25 | 多层板 | 2440*1220*12 | 兔宝宝E0 | ㎡ | 70
26 | 三合板 | 2440*1220*3 | 兔宝宝E1 | ㎡ | 30
27 | 多层板 | 2440*1220*5 | 兔宝宝E1 | ㎡ | 39.8
28 | 多层板 | 2440*1220*9 | 兔宝宝E1 | ㎡ | 52.4
29 | 多层板 | 2440*1220*12 | 兔宝宝E1 | ㎡ | 65.5
30 | 多层板 | 2440*1220*15 | 兔宝宝E1 | ㎡ | 71.6
31 | 多层板 | 2440*1220*18 | 兔宝宝E1 | ㎡ | 80
32 | 三合板 | 2440*1220*3 | 鸿运E0 | ㎡ | 29
33 | 三合板 | 2440*1220*3 | 鸿运E1 | ㎡ | 19
34 | 多层板 | 2440*1220*5 | 鸿运E1 | ㎡ | 25.5
35 | 多层板 | 2440*1220*9 | 鸿运E1 | ㎡ | 34
36 | 多层板 | 2440*1220*12 | 鸿运E1 | ㎡ | 43.6
37 | 多层板 | 2440*1220*15 | 鸿运E1 | ㎡ | 54.7
38 | 多层板 | 2440*1220*18 | 鸿运E1 | ㎡ | 62
39 | 木工板（杉木） | 2440*1220*18 | 兔宝宝E0 | ㎡ | 78
40 | 木工板（杉木） | 2440*1220*18 | 兔宝宝E1 | ㎡ | 70
41 | 木工板（杉木） | 2440*1220*18 | 鸿运E0 | ㎡ | 65
42 | 木工板（杉木） | 2440*1220*18 | 鸿运特级E1 | ㎡ | 60
43 | 木工板（杉木） | 2440*1220*18 | 鸿运优等E1 | ㎡ | 55
44 | 木工板（杉木） | 2440*1220*18 | 花冠E1 | ㎡ | 55
45 | 木工板（杉木） | 2440*1220*18 | 远航E1 | ㎡ | 45
46 | 木工板（杉木） | 2440*1220*12 | 兔宝宝E1 | ㎡ | 60
47 | 木工板（杉木） | 2440*1220*12 | 鸿运E0 | ㎡ | 45
48 | 木工板（杉木） | 2440*1220*12 | 鸿运E1 | ㎡ | 40
49 | 木工免漆板 | 2440*1220*17 | 兔宝宝E0 | ㎡ | 97
50 | 木工免漆板 | 2440*1220*17 | 兔宝宝E1 | ㎡ | 93
51 | 木工免漆板 | 2440*1220*17 | 鸿运E0 | ㎡ | 83
52 | 木工免漆板 | 2440*1220*17 | 鸿运E1 | ㎡ | 76
53 | 木工免漆板 | 2440*1220*17 | 三鹿E1 | ㎡ | 62
54 | 密度板 | 2440*1220*2.5 | 澳松板E0 | ㎡ | 28
55 | 密度板 | 2440*1220*5 | 澳松板E0 | ㎡ | 38
56 | 密度板 | 2440*1220*9 | 澳松板E0 | ㎡ | 48
57 | 密度板 | 2440*1220*12 | 澳松板E0 | ㎡ | 58
58 | 密度板 | 2440*1220*9 | 绿源E1 | ㎡ | 28.9
59 | 密度板 | 2440*1220*12 | 绿源E1 | ㎡ | 31.5
60 | 密度板 | 2440*1220*15 | 绿源E1 | ㎡ | 35.7
61 | 密度板 | 2440*1220*18 | 绿源E1 | ㎡ | 42
62 | 建筑模板 | 2440*1220*15 | 磊鑫 | ㎡ | 27.5
63 | 建筑模板 | 2440*1220*18 | 磊鑫 | ㎡ | 30.6
64 | 建筑模板 | 2440*1220*15 | 森峰 | ㎡ | 42
65 | 建筑模板 | 2440*1220*18 | 森峰 | ㎡ | 45
66 | 建筑模板 | 2440*1220*15 | 森峰覆膜 | ㎡ | 54
67 | 建筑模板 | 2440*1220*18 | 森峰覆膜 | ㎡ | 58
68 | 上人型吊顶轻钢龙骨 | 60系列 | 可耐福 | ㎡ | 62
69 | 上人型吊顶轻钢龙骨 | 50系列 | 可耐福 | ㎡ | 55
70 | 上人型吊顶轻钢龙骨 | 60系列 | 轩格 | ㎡ | 55
71 | 上人型吊顶轻钢龙骨 | 50系列 | 轩格 | ㎡ | 46
72 | 上人型吊顶轻钢龙骨 | 60系列 | 红源 | ㎡ | 42
73 | 上人型吊顶轻钢龙骨 | 50系列 | 红源 | ㎡ | 36
74 | 隔墙轻钢龙骨 | 75系列 | 可耐福 | ㎡ | 66
75 | 隔墙轻钢龙骨 | 75系列 | 轩格 | ㎡ | 56
76 | 隔墙轻钢龙骨 | 75系列 | 红源 | ㎡ | 40
77 | 隔墙轻钢龙骨 | 100系列 | 可耐福 | ㎡ | 75
78 | 隔墙轻钢龙骨 | 100系列 | 轩格 | ㎡ | 62
79 | 隔墙轻钢龙骨 | 100系列 | 红源 | ㎡ | 52
80 | 烤漆龙骨 | 凹槽龙骨系列 | 可耐福 | ㎡ | 32
81 | 烤漆龙骨 | 平面龙骨系列 | 可耐福 | ㎡ | 28
82 | 烤漆龙骨 | 黑线凹槽系列 | 轩格 | ㎡ | 22
83 | 烤漆龙骨 | ELT型宽边线槽 | 轩格 | ㎡ | 24
84 | 矿棉板 | 600*600*16 | 可耐福爱弗 | ㎡ | 68
85 | 矿棉板 | 600*600*16 | 轩格 | ㎡ | 42
86 | 吊顶板（石膏芯） | 600*600*8 | 轩格 | ㎡ | 20
87 | 硅钙板 | 600*600*4 | 轩格 | ㎡ | 24
88 | 硅酸钙板 | 2400*1200*6 | 轩格 | ㎡ | 22
89 | 硅酸钙板 | 2400*1200*8 | 轩格 | ㎡ | 31
90 | 抗潮固力板 | 2440*1220*6 | 轩格 | ㎡ | 12.5
91 | 抗潮固力板 | 2440*1220*8 | 轩格 | ㎡ | 17.5
92 | 抗潮固力板 | 2440*1220*10 | 轩格 | ㎡ | 23
93 | 抗潮固力板 | 2440*1220*12 | 轩格 | ㎡ | 28
94 | 铝塑板专用衬板 | 2440*1220*7 | 轩格 | ㎡ | 23
95 | 铝塑板专用衬板 | 2440*1220*9 | 轩格 | ㎡ | 26.5
96 | 铝塑板专用衬板 | 2440*1220*12 | 轩格 | ㎡ | 33
97 | 红芯石膏板 | 2400*1200*9.5 | 轩格 | ㎡ | 13.5
98 | 红芯石膏板 | 2400*1200*12 | 轩格 | ㎡ | 16.5
99 | 普通纸面石膏板 | 2400*1200*9.5 | 轩格 | ㎡ | 11.5
100 | 普通纸面石膏板 | 2400*1200*9.5 | 绿色家园 | ㎡ | 8.5
101 | 普通纸面石膏板 | 2400*1200*9.5 | 可耐福 | ㎡ | 11
102 | 普通纸面石膏板 | 2400*1200*12 | 可耐福 | ㎡ | 12.5
103 | 耐水纸面石膏板 | 2400*1200*9.5 | 可耐福 | ㎡ | 28
104 | 耐水纸面石膏板 | 2400*1200*12 | 可耐福 | ㎡ | 34
105 | 耐火纸面石膏板 | 2400*1200*9.5 | 可耐福 | ㎡ | 26
106 | 耐火纸面石膏板 | 2400*1200*12 | 可耐福 | ㎡ | 32
107 | 定位点石膏板 | 2400*1200*9.5 | 拜尔 | ㎡ | 12.5
108 | 定位点石膏板 | 2400*1200*12 | 拜尔 | ㎡ | 15
109 | 耐水纸面石膏板 | 2400*1200*9.5 | 拜尔 | ㎡ | 29.5
110 | 耐水纸面石膏板 | 2400*1200*12 | 拜尔 | ㎡ | 36
111 | 耐火纸面石膏板 | 2400*1200*9.5 | 拜尔 | ㎡ | 28
112 | 耐火纸面石膏板 | 2400*1200*12 | 拜尔 | ㎡ | 34
113 | 复合地板 | 模压仿实木OXU009 808*130*12*22片 | 欧象 | ㎡ | 98
114 | 复合地板 | 手抓纹OXZ06 1212*167*12*10片 | 欧象 | ㎡ | 124
115 | 实木地板 | 重蚁木910*125*18 | 生活家 | ㎡ | 506
116 | 实木地板 | 圆盘豆910*122*18 | 生活家 | ㎡ | 328
117 | 实木地板 | 番龙眼910*122*18 | 生活家 | ㎡ | 269
118 | 实木地板 | 二翅豆910*125*18 | 昌欣 | ㎡ | 366
119 | 实木地板 | 圆盘豆910*122*18 | 昌欣 | ㎡ | 308
120 | 实木地板 | 番龙眼910*122*18 | 昌欣 | ㎡ | 258
121 | 万能胶 | 8.5L/桶 | 兔宝宝 | 桶 | 248
122 | 万能胶 | 8KG/桶 | 龙马 | 桶 | 198
123 | 白乳胶 | 20KG/桶 | 兔宝宝 | 桶 | 248
124 | 白乳胶 | 18KG/桶 | 龙马 | 桶 | 198
125 | 防水胶 | 室内专用20KGAD999D | 龙马 | ㎏ | 28.5
供应商：江苏鸿运木业集团有限公司 地址：南通市工农北路58号
联系人：单广飞 联系电话：15851218222 0513-80228889 传真：0513-80228889
网址：www.ntwood.com 电子邮箱：hongyunwood@vip.sohu.com

## 门窗材料类
南通置鑫装饰工程有限公司
我公司专业生产金属门窗、幕墙，同时专业承包室内外装饰装修工程，资质完备（幕墙、门窗二级，装饰叁级）。我公司将以最完美的产品服务国内外客商。
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 价格（元）
1 | 幕墙 | 110系列中空玻璃 | m2 | 880
2 | 幕墙 | 120系列中空玻璃 | m2 | 920
3 | 幕墙 | 140系列中空玻璃 | m2 | 980
4 | 塑钢推拉窗 | 80系列单玻，壁厚2.2衬钢1.5 | m2 | 245
5 | 塑钢推拉窗 | 88系列单玻，壁厚2.2衬钢1.5 | m2 | 280
| 塑钢推拉窗 | 88系列双玻，壁厚2.2衬钢1.6 | m2 | 320
6 | 塑钢平开窗 | 60系列单玻，壁厚2.2衬钢1.5 | m2 | 290
7 | 塑钢平开窗 | 60系列双玻，壁厚2.2衬钢1.5 | m2 | 320
8 | 塑钢平开门 | 60系列单玻 | m2 | 320
9 | 塑钢平开门 | 60系列双玻 | m2 | 370
10 | 塑钢推拉门 | 90系列单玻 | m2 | 380
11 | 塑钢推拉门 | 90系列双玻 | m2 | 440
12 | 铝合金推拉窗 | 80系列单玻 | m2 | 300
13 | 铝合金推拉窗 | 80系列双玻 | m2 | 350
14 | 铝合金平开窗 | 50系列单玻 | m2 | 360
15 | 铝合金平开窗 | 50系列双玻 | m2 | 430
16 | 铝合金平开门 | 50系列单玻 | m2 | 420
17 | 铝合金平开门 | 50系列双玻 | m2 | 500
18 | 隔热断桥推拉窗 | 80系列双玻 | m2 | 650
19 | 隔热断桥平开门 | 58系列双玻 | m2 | 760
注：以上产品价格均为暂定价，具体价格可根据设计分格及门窗、玻璃等材料要求进行实际报价。
企业名称：南通置鑫装饰工程有限公司
企业地址：南通市外环北路383号 | 南通市通州区先锋镇周圩工业集中区周三北路8号
联系人：张联国
联系电话：13962962661 邮箱：ntzhixing888@163.com 传真：86676670

## 电线电缆类
江苏南洋电缆
产品名称 | 型号规格 | 单位 | 工地价（元） | 标准 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 工地价（元） | 标准
电线 | BV－1.5 | KM | 864 | 国标 | 电缆 | YJV-3*4 | KM | 8760 | 国标
电线 | BV－2.5 | KM | 1380 | 国标 | 电缆 | YJV-3*6 | KM | 12550 | 国标
电线 | BV－4 | KM | 2192 | 国标 | 电缆 | YJV-4*10 | KM | 27030 | 国标
电线 | BV－6 | KM | 3288 | 国标 | 电缆 | YJV-4*16 | KM | 41400 | 国标
电线 | BV－10 | KM | 5888 | 国标 | 电缆 | YJV-5*10 | KM | 35180 | 国标
电线 | BV－16 | KM | 10328 | 国标 | 电缆 | YJV-5*16 | KM | 51600 | 国标
电线 | BV－25 | KM | 14480 | 国标 | 电缆 | YJV-3*16+1*10 | KM | 37800 | 国标
电线 | BV－35 | KM | 20030 | 国标 | 电缆 | YJV-3*25+1*16 | KM | 57270 | 国标
电线 | BV－50 | KM | 27120 | 国标 | 电缆 | YJV-3*50+1*25 | KM | 100900 | 国标
电线 | BV－70 | KM | 38360 | 国标 | 电缆 | YJV-3*70+1*35 | KM | 143800 | 国标
电线 | BV－95 | KM | 52980 | 国标 | 电缆 | YJV-3*95+1*50 | KM | 198100 | 国标
电线 | ZR-RVS-2*1.5 | KM | 2010 | 国标 | 电缆 | YJV-3*185+1*95 | KM | 377630 | 国标
电线 | ZR-RVS-2*2.5 | KM | 3170 | 国标 | 电缆 | YJV-4*25+1*16 | KM | 72700 | 国标
电线 | RVV-2*0.75 | KM | 1420 | 国标 | 电缆 | YJV-4*95+1*50 | KM | 254240 | 国标
电线 | RVV-2*1.5 | KM | 2320 | 国标 | 电缆 | YJV-4*120+1*70 | KM | 319860 | 国标
电线 | RVVP-2*2.5 | KM | 4590 | 国标 | 电缆 | YJV-4*185+1*95 | KM | 484600 | 国标
控制电缆 | KVV-2*1 | KM | 1870 | 国标 | 橡套电缆 | YZ-3*1.5 | KM | 3328 | 国标
控制电缆 | KVV-3*1.5 | KM | 3557 | 国标 | 橡套电缆 | YZ-3*2.5 | KM | 4890 | 国标
控制电缆 | KVV-4*1.5 | KM | 4621 | 国标 | 橡套电缆 | YZ-3*4 | KM | 6976 | 国标
控制电缆 | KVV-5*1.5 | KM | 5700 | 国标 | 橡套电缆 | YZ-3*6 | KM | 11380 | 国标
控制电缆 | KVV-6*1.5 | KM | 6780 | 国标 | 橡套电缆 | YZ-2*1.5 | KM | 2420 | 国标
控制电缆 | KVV-7*1.5 | KM | 7676 | 国标 | 橡套电缆 | YC-3*10+1 | KM | 24500 | 国标
控制电缆 | KVV-5*2.5 | KM | 9196 | 国标 | 橡套电缆 | YC-3*16+2 | KM | 42700 | 国标
控制电缆 | KVV-8*2.5 | KM | 14220 | 国标 | 高压电缆 | 8.7/15KV-3*50 | KM | 121900 | 国标
控制电缆 | KVV-12*2.5 | KM | 21050 | 国标 | 高压电缆 | 8.7/15KV-3*70 | KM | 163100 | 国标
控制电缆 | KVV22-2*4 | KM | 6582 | 国标 | 高压电缆 | 8.7/15KV-3*95 | KM | 213400 | 国标
控制电缆 | KVV22-6*4 | KM | 17400 | 国标 | 高压电缆 | 8.7/15KV-3*120 | KM | 256500 | 国标
控制电缆 | KVV22-10*4 | KM | 28120 | 国标 | 高压电缆 | 8.7/15KV-3*150 | KM | 308100 | 国标
控制电缆 | KVVP-2*1.5 | KM | 3496 | 国标 | 铝芯电缆 | VLV-3*35+2*16 | KM | 13760 | 国标
控制电缆 | KVVP-4*1.5 | KM | 5814 | 国标 | 铝芯电缆 | VLV-3*50+2*25 | KM | 19280 | 国标
控制电缆 | KVVP22-3*1.5 | KM | 6065 | 国标 | 铝芯电缆 | VLV-3*70+2*35 | KM | 2488 | 国标
控制电缆 | KVVP22-5*1.5 | KM | 8740 | 国标 | 铝芯电缆 | VLV-3*95+2*50 | KM |  | 国标
江苏南洋电缆有限公司（原名：无锡市南洋电缆厂有限公司） 南通办：南通永兴佳园18号商办楼301室 电话/传真：0513-83555885 手机：13646275519 联系人：何海均 QQ号：1115625675

## 消防、通风空调工程材料类
双保牌风机、防排烟阀、消声器、静压箱、百叶风口、散流器等价格信息（2012.11）
序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 指导价 | 备注
1 | 消防排烟轴流风机 | HTF-I-4 | L= 4600m3/h H=520Pa N=1.5kw | 台 | 2610 | 双保
2 | 消防排烟轴流风机 | HTF-I-6 | L=15102m3/h H=610Pa N=5.5Kw | 台 | 5300 | 双保
3 | 消防排烟轴流风机 | HTF-I-7 | L=18908m3/h H=610Pa N=7.5kw | 台 | 6090 | 双保
4 | 消防排烟轴流风机 | HTF-I-10 | L=35000m3/h H=630Pa N=11kw | 台 | 9200 | 双保
5 | 消防排烟轴流风机 | HTF-I-11 | L=48500m3/h H=690Pa N=15Kw | 台 | 10500 | 双保
6 | 消防排烟轴流风机 | HTF-II-5 | L=6817/4912m3/h N=3/2.5kw | 台 | 4200 | 双保
7 | 消防排烟轴流风机 | HTF-II-8 | L=26012/17222m3/h N=8/6.5kw | 台 | 8710 | 双保
8 | 消防排烟轴流风机 | HTF-II-11 | L=48500/36375m3/h N=16/13kw | 台 | 14370 | 双保
9 | 混流风机 | SWF-I-4.5 | L=3392m3/h H=265Pa N=0.55Kw | 台 | 2755 | 双保
10 | 混流风机 | SWF-I-5.5 | L=7431m3/h H=354Pa N=1.5Kw | 台 | 3300 | 双保
11 | 混流风机 | SWF-I-8 | L=28564m3/h H=809Pa N=15kw | 台 | 9000 | 双保
12 | 混流风机 | SWF-I-11 | L=48177m3/h H=806Pa N=18.5kw | 台 | 12000 | 双保
13 | 风 机 | HL3-2A-7.5A | L=20160m3/h H=395PA N=4KW | 台 | 6969 | 双保
14 | 风 机 | HL3-2A-8.5A | L=25000m3/h H=580PA N=7.5kw | 台 | 9580 | 双保
15 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-I-9 | L=3230m3/h 398PA N=0.75KW | 台 | 5220 | 双保
16 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-I-12 | L=6290m3/h 428PA N=2.2KW | 台 | 6969 | 双保
17 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-I-A-15 | L=7920m3/h H=475PAN=2.2KW | 台 | 8400 | 双保
18 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-I-A-18 | L=14400m3/h H=590PAN=4KW | 台 | 10400 | 双保
19 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-II-A-22 | L=19800/24684m3/h N=5.1/15.5KW | 台 | 18000 | 双保
20 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-II-A-25 | L=25200/31416m3/h N=6.2/18.5KW | 台 | 20400 | 双保
21 | 全热交换器 | BCF-500DSD | L=500m3/h H=120Pa N=0.07*2Kw | 台 | 2900 | 双保
22 | 全热交换器 | BCF-1000DSD | L=1000m3/h H=157Pa N=0.19*2Kw | 台 | 5800 | 双保
23 | 方、矩型散流器/调节阀 | C4、C4/D | 250*250 | 只 | 80/120 | 双保
24 | 方、矩型散流器/调节阀 | C4、C4/D | 300*300 | 只 | 100/140 | 双保
25 | 方、矩型散流器/调节阀 | C4、C4/D | 350*350 | 只 | 110/155 | 双保
26 | 方、矩型散流器/调节阀 | C4、C4/D | 400*400 | 只 | 120/160 | 双保
27 | 方、矩型散流器/调节阀 | C4、C4/D | 450*450 | 只 | 140/200 | 双保
28 | 风管连接箱 |  | 300*300*200 | 只 | 250 | 双保
29 | 风管连接箱 |  | 400*400*200 | 只 | 320 | 双保
30 | 温控型扩散风口 | 35# Ф350 |  | 只 | 700 | 双保
31 | 温控型扩散风口 | 37.5# Ф375 |  | 只 | 850 | 双保
32 | 温控调整型线型风口 | 2400*250*300 |  | 只 | 3260 | 双保
33 | 温控可变圆形喷流风口 | 14# Ф350 |  | 只 | 800 | 双保
34 | 铝合金双层百叶风口 | BV/BH | 0.01㎡≤风口面积≤0.02㎡*2380 | 平方 | 按实际尺寸计算 | 双保
35 | 铝合金双层百叶风口 | BV/BH | 0.021㎡≤风口面积≤0.1㎡*950 | 平方 | 按实际尺寸计算 | 双保
36 | 铝合金双层百叶风口 | BV/BH | 0.11㎡≤风口面积*600 | 平方 | 按实际尺寸计算 | 双保
37 | 铝合金单层、格栅百叶风口 | AV/AH | 0.01㎡≤风口面积≤0.02㎡*2160 | 平方 | 按实际尺寸计算 | 双保
38 | 铝合金单层、格栅百叶风口 | AV/AH | 0.021㎡≤风口面积≤0.1㎡*780 | 平方 | 按实际尺寸计算 | 双保
39 | 铝合金单层、格栅百叶风口 | AV/AH | 0.11㎡≤风口面积*440 | 平方 | 按实际尺寸计算 | 双保
40 | 铝合金单层百叶风口带调节阀 | AV/AH/D | 0.01㎡≤风口面积≤0.02㎡*4340 | 平方 | 按实际尺寸计算 | 双保
41 | 铝合金单层百叶风口带调节阀 | AV/AH/D | 0.021㎡≤风口面积≤0.1㎡*1480 | 平方 | 按实际尺寸计算 | 双保
42 | 铝合金单层百叶风口带调节阀 | AV/AH/D | 0.11㎡≤风口面积*890 | 平方 | 按实际尺寸计算 | 双保
43 | 防雨百叶风口 | W | 0.01㎡≤风口面积≤0.02㎡*3080 | 平方 | 按实际尺寸计算 | 双保
44 | 防雨百叶风口 | W | 0.021㎡≤风口面积≤0.1㎡*1180 | 平方 | 按实际尺寸计算 | 双保
45 | 防雨百叶风口 | W | 0.11㎡≤风口面积*785 | 平方 | 按实际尺寸计算 | 双保
46 | 自垂百叶风口 |  | 0.01㎡≤风口面积≤0.02㎡*2160 | 平方 | 按实际尺寸计算 | 双保
47 | 自垂百叶风口 |  | 0.021㎡≤风口面积≤0.1㎡*835 | 平方 | 按实际尺寸计算 | 双保
48 | 自垂百叶风口 |  | 0.11㎡≤风口面积*580 | 平方 | 按实际尺寸计算 | 双保
49 | 不锈钢防虫网 | (A+B)×80元/米+A*B*53元/m2 |  | 只 | 按实际尺寸计算 | 双保
50 | 镀锌防虫钢丝网10*10 | (A+B)×80元/米+A*B*26元/m2 |  | 只 | 按实际尺寸计算 | 双保
51 | 无电信号70度防火调节阀 | (A+B)×380元/米+100元/台 |  | 只 | 按实际尺寸计算 | 双保
52 | 无电信号70度圆防火调节阀 | 直径×660元/米+100元/台 |  | 只 | 按实际尺寸计算 | 双保
53 | 电信号70、280度防火调节阀 | (A+B)×380元/米+200元/台 |  | 只 | 按实际尺寸计算 | 双保
54 | 电信号70、280度防火调节阀 | 直径×660元/米+200元/台 |  | 只 | 按实际尺寸计算 | 双保
55 | 远控多叶送风口（排烟口） | (A+B)×600元/米+200元/台 |  | 只 | 按实际尺寸计算 | 双保
56 | 近控多叶送风口（排烟口） | (A+B)×600元/米+200元/台 |  | 只 | 按实际尺寸计算 | 双保
57 | 远控板式排烟口 | 小于1m2(A+B)×480元/米+200元/台 |  | 只 | 按实际尺寸计算 | 双保
58 | 远控板式排烟口 | 大于1m2(A+B)×550元/米+200元/台 |  | 只 | 按实际尺寸计算 | 双保
59 | 方形电动调节阀 | (A+B)×380元/米+200元/台 |  | 只 | 按实际尺寸计算 | 双保
60 | 方形调节阀 | (A+B)×380元/米 |  | 只 | 按实际尺寸计算 | 双保
61 | 圆形调节阀 | 直径×660元/米 |  | 只 | 按实际尺寸计算 | 双保
62 | 方形蝶阀 | (A+B)×280元/米 |  | 只 | 按实际尺寸计算 | 双保
63 | 圆形蝶阀 | 直径×660元/米 |  | 只 | 按实际尺寸计算 | 双保
64 | 方形止回阀 | (A+B)×350元/米 |  | 只 | 按实际尺寸计算 | 双保
65 | 圆形止回阀 | 直径×660元/米 |  | 只 | 按实际尺寸计算 | 双保
66 | 余压阀 | (A+B)×450元/米 |  | 只 | 按实际尺寸计算 | 双保
67 | 消声弯头 | 【(A+300)×(A+300)×2】+【(A+300)×(B+100)×4】×300 |  | ㎡ | 按实际尺寸计算 | A、B、L为外形尺寸
68 | ZP-100消声器 | 【(A+200）×（B+200）+（A+200）×L+（B+200）×L】×2×300 |  | ㎡ | 按实际尺寸计算
69 | 消声静压箱（50mm） | (A×B+A×L+B×L)×2×300 |  | ㎡ | 按实际尺寸计算
| 江苏双保空调有限公司 |  | 联系人：范保民 13809085638
| 地址：靖江市孤山中路100号 |  | 电话：0523-84565888 传真：0523-84563896
| 驻南通办事处：启秀南苑1#楼603室 |  | 电话、传真：0513-85109059
消防工程材料企业信息
上海松江飞繁电子有限公司南通办事处(云安牌)
南京天蔚消防设备器材有限公司
名 称 | 型 号 | 单位 | 单价 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 单价
智能型感烟探测器 | JTY-GD-3002C | 个 | 116 | 进口定温式感温电缆 | PHSC-280/356-EPC | 个 | 90
点型感温探测器 | JTW-BCD-3005A | 个 | 113 | 警铃 | YAE-1 | 个 | 85
通用底座 | HJ-3 | 个 | 9 | 防爆警铃 | BHWK-PA/6 | 个 | 1710
本质安全型感烟探测器 | JTY-GD-3002B Ex | 个 | 400 | 防爆声光报警器 | BSGQ-PA/3 | 个 | 1710
本质安全型感温探测器 | JTW-ZD-3005 Ex | 个 | 375 | 声光报警器（不带地址式） | YA9204 | 个 | 95
输入模块 | HJ-1750 | 个 | 85 | 声光报警器（地址式） | YA9204 | 个 | 115
地址编码输入模块 | HJ-1750N | 个 | 98
多线模块 | HJ-1807A | 个 | 120 | 二线式电话主机 | HJ-1756E | 套 | 266
控制模块 | HJ-1825 | 个 | 120 | 二线式电话分机 | HY2712C | 台 | 66
短路隔离器 | HJ-1751 | 个 | 55 | 六线电话主机 | HJ-1756Z | 套 | 1540
定温电缆模块（含终端盒） | HJ-1750AF | 个 | 295 | 总线式电话分机 | HY5716B | 台 | 240
手动报警按钮 | J-SAP-M-03 | 个 | 125 | 壁挂式消防通讯柜 | HJ-1756Z/B | 台 | 2395
消火栓按钮 | J-XAPD-02A | 个 | 105 | 壁挂式广播通讯柜 | HJ-1757A/B | 台 | 3590
多线联动控制单元 | DXK-8 | 套 | 2800 | 壁挂式消防广播通讯柜 | HJ-1757A/B+HJ-1756E | 台 | 3760
气体灭火控制盘 | ZY-4B | 套 | 5700 | 壁挂式消防广播通讯柜 | HJ-1756Z/B+HJ-1757A/B | 台 | 5050
气体灭火现场控制盘 | HJ-1763 | 个 | 460 | 消防广播主机 | HJ-1757/SW120G | 台 | 3200
气体释放灯 | CQ2003A | 个 | 150 | 消防广播主机 | HJ-1757/SW250G | 台 | 4500
火灾显示盘 | JB-YX-252 | 台 | 1510 | 消防广播主机 | HJ-1757/SW500G | 台 | 6500
外部联动电源 | LDY-8A/NZ | 套 | 2800 | 吸顶式扬声器 | YB-2608 | 个 | 68
气体灭火专用电源一 |  | 套 | 1500 | 吸顶式扬声器 | YB-525 | 个 | 76
气体灭火专用电源二 |  | 套 | 3080 | 壁挂式扬声器 | BGY-3 | 个 | 78
壁挂式火灾报警控制器 | JB-QB-YA1506/32 | 台 | 3450 | 接线端子箱 | HJ-1701 | 个 | 225
壁挂式火灾报警控制器 | JB-QB-YA1506/64 | 台 | 4040 | 防爆光电感烟探测器 | JTY-GD-3002B-B | 套 | 850
壁挂式火灾报警控制器 | JB-QB-YA1506/96 | 台 | 4620 | 防爆定温探测器 | JTW-BCD-3005-B | 套 | 850
柜式火灾报警控制器 | JB-3208B/127 | 台 | 17480 | 线型光束感烟火灾探测器 | JTY-HW-YA9108 | 套 | 1520
柜式火灾报警控制器 | JB-3208B/252 | 台 | 21280 | 双波长红外火焰探测器 | A710/IR2 | 个 | 4420
柜式火灾报警控制器 | JB-3208B/504 | 台 | 25080 | 点型紫外火焰探测器 | A710/UV | 个 | 4165
柜式火灾报警控制器 | JB-3208G/127 | 台 | 26400 | 紫红外复合火焰探测器 | A710/UV IR2 | 个 | 6970
柜式火灾报警控制器 | JB-3208G/252 | 台 | 30020 | 防爆双波长红外火焰探测器 | A710/IR2（Ex） | 个 | 5100
柜式火灾报警控制器 | JB-3208G/504 | 台 | 35720 | 防爆紫外火焰探测器 | A710/UV（Ex） | 个 | 4760
柜式火灾报警控制器 | JB-3208G/756 | 台 | 41420 | 防爆紫红外复合火焰探测器 | A710/UV/IR2（Ex） | 个 | 7650
柜式火灾报警控制器 | JB-3208G/1008 | 台 | 47120 | 齐纳安全栅 | YA9401 | 个 | 430
柜式火灾报警控制器 | JB-3208G/1260 | 台 | 51870 | 本安型手动报警按钮 | J-SAP-M-03（E x） | 个 | 220
柜式火灾报警控制器 | JB-3208G/1512 | 台 | 58520 | 防爆手动报警按钮 | J-SAP-M-03-B | 个 | 850
柜式火灾报警控制器 | JB-3208G/1764 | 台 | 64220 | 防爆消火栓按钮 | J-XAP-M-B | 个 | 850
柜式火灾报警控制器 | JB-3208G/2016 | 台 | 69920 | 防爆输入模块 | HJ-1750-FB | 个 | 1030
柜式火灾报警控制器 | JB-3208G/2268 | 台 | 73720 | 防爆控制模块 | HJ-1825-FB | 个 | 1370
柜式火灾报警控制器 | JB-3208G/2520 | 台 | 77520 | 防爆多线模块 | HJ-1807-FB | 个 | 1370
柜式火灾报警控制器 | JB-3208G/2772 | 台 | 81320 | 蓄电池 | 12V10AH | 节 | 310
柜式火灾报警控制器 | JB-3208G/3024 | 台 | 85120 | 蓄电池 | 12V24AH | 节 | 560
柜式火灾报警控制器 | JB-3208G/3276 | 台 | 88920 | 蓄电池 | 12V38AH | 节 | 840
柜式火灾报警控制器 | JB-3208G/3528 | 台 | 92720 | 蓄电池 | 12V55AH | 节 | 1080
柜式火灾报警控制器 | JB-3208G/3780 | 台 | 96520 | 蓄电池 | 12V75AH | 节 | 1360
柜式火灾报警控制器 | JB-3208G/4032 | 台 | 100320 | 蓄电池 | 12V100AH | 节 | 1615
柜式火灾报警控制器 | JB-3208G/4284 | 台 | 104120 | 电话插孔 | 2714C | 个 | 25
柜式火灾报警控制器 | JB-3208G/4536 | 台 | 107920 | 单栓型消火栓箱（含软管卷盘） | SG24A65 | 套 | 875
柜式火灾报警控制器 | JB-3208G/4788 | 台 | 111720 |  | （1000*700*240）
回路电源（追加） | HJ-1768 | 台 | 2800 | 单栓型消火栓箱（普通） | SG24A65 | 套 | 720
3000系列柜式机柜 |  | 台 | 2565 |  | （800*650*240）
3000系列壁挂式机柜 |  | 台 | 784 | 双栓型消火栓箱（带自救式转盘） | 1200*750*240 | 套 | 1220
多线手动弱电直接控制器 |  | 套 | 2800 | 双栓型消火栓箱 | 1800*700*240 | 套 | 1580
多功能供电电源 | DDY-8A/WZ | 台 | 3600 | 自动射流灭火装置 | ZSS-25 | 台 | 55000
消防控制室图形显示装置 | HJ-1910 | 台 | 18000 |  | (5L/S r=20M)
新台式机壳 | 单节 | 节 | 2565 | 自动射流灭火装置 | ZSS-25A | 台 | 56000
话筒 | CDM-509 | 只 | 120 |  | (5L/S r=30M)
CRT软件 | 每套基本价4000元，每回路另加400元 |  |  | 自动射流灭火装置 | ZSS-25B(5L/S r=30M) | 台 | 57000
|  |  |  | 自动射流灭火装置 | ZSS-25C(10L/S r=35M) | 台 | 59000
剩余电流式火灾探测器 | YA6100-55P | 个 | 1330 | 自动寻的灭火装置 | ZDMS0.8/20S-PSZS8/20-50 | 台 | 115000
剩余电流式火灾探测器 | YA6100-80P | 个 | 1425 | 模拟末端试水装置 | TYMS | 套 | 15800
测温式火灾探测器 | YA6101A | 个 | 1140 | 大立式联动柜 | TYLD-G16 | 台 | 75000
电气火灾监控设备 | YA6000-4/A | 台 | 27090 | 琴台式可视控制柜 | TYLD-Q08 | 台 | 95000
点型可燃气体探测器 | SFJ-11A/T | 个 | 235 | 手动控制盘 | TYPS-HXC | 台 | 5850
防爆型可燃气体探测器 | SFJEX-07 | 个 | 1600 | 智能探测组件 | 模块、控制箱等 | 套 | 14500
定温火灾探测器 | JTW-LD-I/II/III | 个 | 36 | 湿式报警阀 | DN150 | 只 | 2240
进口定温式感温电缆 | PHSC-155/190-EPC | 个 | 68 | 湿式报警阀 | DN100 | 只 | 1805
企业地址：南通市外环北路390号美丽华广场9幢1902 电话0513-51006099 13073240581
联系人：邵丹

## 水泥及水泥制品、添加剂类
预应力混凝土空心方桩销售价格
序号 | 材料名称 | 规格 | 型号 | 外径（内径） | 强度 | 计量单位 | 价格(元)
1 | 预应力混凝土空心方桩 | HKFZ | A | 350(190) | C80 | M | 115
2 | 预应力混凝土空心方桩 | HKFZ | AB | 350(190) | C80 | M | 125
3 | 预应力混凝土空心方桩 | HKFZ | A | 400(240) | C80 | M | 165
4 | 预应力混凝土空心方桩 | HKFZ | AB | 400(240) | C80 | M | 175
5 | 预应力混凝土空心方桩 | HKFZ | A | 450(250) | C80 | M | 185
6 | 预应力混凝土空心方桩 | HKFZ | AB | 450(250) | C80 | M | 195
7 | 预应力混凝土空心方桩 | HKFZ | A | 500(300) | C80 | M | 255
8 | 预应力混凝土空心方桩 | HKFZ | AB | 500(300) | C80 | M | 270
公司地址：江苏南通如皋市石庄
联系人： 王强（销售总监）15170983377
南通华新水泥
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 价格(元)
1 | 普通硅酸盐水泥PO42.5 | 袋装 | t | 350
2 | 普通硅酸盐水泥PO42.5 | 散装 | t | 330
3 | 普通硅酸盐水泥PO52.5 | 散装 | t | 365
4 | 复合硅酸盐水泥PC32.5 | 散装 | t | 280
5 | 复合硅酸盐水泥PC32.5 | 袋装 | t | 305
联系人：陆经理 联系电话：85129781 85113865