《全国统一安装工程预算定额江苏省单价估价表》

（2001年版）

勘  误  表

网址：www.jscin.gov.cn

www.jszj.com.cn

江苏省工程建设标准定额总站

第一册

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | 表下注（1） |  | ……按一个车的重量计算 | ……按一个小车的起重量计算 |
| 156 | 标题 |  | 九、电动壁行及旋臂起重机 | 九、电动壁行及悬臂起重机 |
| 195 | 章说明 | 一、7 | 皮带接头胶接 | 卸矿车及皮带秤 |
|  |  | 二、 | ……、敷设及接头。 | ……及皮带敷设。 |
| 207 | 1-505 | 基价 | 3152.05 | 3138.38 |
|  |  | 材料费 | 765.30 | 751.63 |
| 208 | 1-505 | 材料栏：其他材料费 | 40.102 | 26.43 |
| 207 | 1-506 | 基价 | 5042.62 | 5017.70 |
|  |  | 材料费 | 1084.60 | 1059.68 |
| 208 | 1-506 | 材料栏：其他材料费 | 62.431 | 37.51 |
| 207 | 1-507 | 基价 | 5493.31 | 5472.04 |
|  |  | 材料费 | 1354.58 | 1333.31 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 1-507 | 材料栏：其他材料费 | 69.65 | 48.38 |
| 207 | 1-508 | 基价 | 3768.48 | 3754.81 |
|  |  | 材料费 | 619.68 | 606.01 |
| 208 | 1-508 | 材料栏：其他材料费 | 33.971 | 20.30 |
| 207 | 1-509 | 基价 | 6986.32 | 6960.64 |
|  |  | 材料费 | 1524.89 | 1499.21 |
| 208 | 1-509 | 材料栏：其他材料费 | 79.33 | 53.65 |
| 218 | 1-543 | 基价 | 7247.85 | 7250.07 |
|  |  | 材料费 | 1229.98 | 1232.20 |
| 219 | 1-543 | 材料栏：其他材料费 | 43.857 | 46.08 |
| 218 | 1-544 | 基价 | 9238.93 | 9241.84 |
|  |  | 材料费 | 1424.69 | 1427.60 |
| 219 | 1-544 | 材料栏：其他材料费 | 51.347 | 54.26 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 224 | 1-565 | 基价 | 26483.99 | 33911.01 |
|  |  | 人工费 | 13240.79 | 21989.24 |
|  |  | 综合工日 | 509.26 | 845.74 |
|  |  | 材料费 | 2412.20 | 4352.76 |
|  |  | 机械费 | 10831.00 | 7569.00 |
|  | 材料栏： | 平垫铁1# | - | 45.200 |
|  |  | 平垫铁2# | - | 79.430 |
|  |  | 斜垫铁2# | - | 141.000 |
|  |  | 普通钢板 | - | 45.100 |
|  |  | 钢板垫板 |  | 整行删除 |
|  |  | 圆钢 |  | 整行删除 |
|  |  | 角钢 |  | 整行删除 |
|  |  | 扁钢 |  | 整行删除 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通钢板 |  | 整行删除 |
|  |  | 钢丝 |  | 整行删除 |
|  |  | 精制六角带帽螺栓M8×75 |  | 整行删除 |
|  |  | 精制六角带帽螺栓M10×75 |  | 整行删除 |
| 225 | 材料栏： | 镀锌垫圈 |  | 整行删除 |
|  |  | 弹簧垫圈 |  | 整行删除 |
|  |  | 铆固螺栓 |  | 整行删除 |
|  |  | 木螺钉 |  | 整行删除 |
|  |  | 铁钉 |  | 整行删除 |
|  |  | 电焊条结422Φ3.2 |  | 整行删除 |
|  |  | 黄铜皮 |  | 整行删除 |
|  |  | 齿轮油 |  | 整行删除 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-565 | 材料栏：电焊条结422Φ4 | - | 29.460 |
|  |  | 镀锌铁丝 | 10.00 | 6.30 |
|  |  | 木板 | 0.625 | 0.200 |
|  |  | 道木 | 0.028 | 0.020 |
|  |  | 汽油 | 20.400 | 39.400 |
|  |  | 煤油 | 18.900 | 90.100 |
|  |  | 机油 | 3.333 | 45.680 |
|  |  | 黄油 | 3.333 | 75.420 |
|  |  | 氧气 | 21.420 | 51.090 |
| 226 | 1-565 | 乙炔气 | 7.140 | 17.030 |
|  |  | 普通硅酸盐水泥 | 217.500 | 525.000 |
|  |  | 砂子 | 0.378 | 0.950 |
|  |  | 碎石 | 0.419 | 1.150 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 棉纱头 | 5.280 | 19.400 |
|  |  | 破布 | 3.780 | 24.150 |
|  |  | 漆片胶 |  | 整行删除 |
|  |  | 调和漆 |  | 整行删除 |
|  |  | 防锈漆 |  | 整行删除 |
|  |  | 尼龙绳 |  | 整行删除 |
|  |  | 电梯用绳头卡板 |  | 整行删除 |
|  |  | 其他材料费 | 85.355 | 171.840 |
|  | 机械栏 | 叉式装载机 | - | 5.000 |
|  |  | 电动卷扬机 | - | 5.500 |
|  |  | 交流弧焊机 | 47.000 | 8.000 |
| 231 | 说明一 |  | 定额项目划分……为依据的（见下表）： | 不适用于液压电梯的安装。 定额项目划分和名称按电梯分类为依据（见下表）： |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 270 | 章说明 |  |  | 增加：六、风机拆装检查。 （一）定额包括下列工作内容：设备本体及部件以及第一个阀门以内的管道等拆卸、清洗、检查、刮研、换油、调间隙及调配重、找正、找平、找中心、记录、组装复原。 （二）定额不包括下列内容： 1.设备本体的整（解）体安装。 2.电动机安装及拆装、检查、调整试验。 3.设备本体以外的各种管道的检查、试验等工作。 （三）凡施工技术验收规范或技术资料规定，在实际施工中进行拆装检查工作时，可套用本定额。 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 310 | 章说明 |  |  | 增加：六、泵拆装检查。 （一）定额包括下列工作内容：设备本体及部件以及第一个阀门以内的管道等拆卸、清洗、检查、刮研、换油、调间隙、找正、找平、找中心、记录、组装复原。 （二）定额不包括下列内容： 1.设备本体的整（解）体安装。 2.电动机安装及拆装、检查、调整试验。 3.设备本体以外的各种管道的检查、试验等工作。 （三）凡施工技术验收规范或技术资料规定，在实际施工中进行拆装检查工作时，可套用本定额。 |
| 379 | 章说明 | 一、 | 活塞式L及Z型压缩机…… | 活塞式L及Z型2列、3列压缩机…… |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二、1、 | 除活塞式V、W、S型及扇型压缩机组、离心式压缩式、活塞式Z型…… | 除活塞式V、W、S型压缩机组、离心式压缩机（电动机驱动）、回转式螺杆压缩机、活塞式Z型……。 |
| 380 | 章说明 | 四、 | 活塞式V、W、S型及扇型压缩机…… | 活塞式V、W、S型压缩机…… |
|  |  | 五、 | 活塞式V、W、S型及扇型压缩机…… | 活塞式V、W、S型压缩机…… |
| 380 | 章说明 |  |  | 增加：七、本章定额原动机是按电动机驱动考虑的，如为汽轮机驱动则相应定额的人工乘以系数1.14。 八、活塞式D、M、H型对称平衡压缩机的设备重量，按主机、电动机及随主机到货的附属设备重量，但不包括附属设备，附属设备安装 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 380 | 章说明 |  |  | 应按其他册有关定额另行计算。 九、离心式压缩机拆装检查定额适用于现场组对安装的中低压离心式压缩机组，高压离心式压缩机组可参照使用。 凡按规范或设计规定在实际施工中进行拆装检查工作时，可套用此定额。 |
| 428～432 | 项目 |  | 设备重量（t） | 设备容量（t） |
| 528 | 标题 |  | 十一、玻璃钢冷却塔安装 | 十一、玻璃钢冷却塔 |
| 554 | 单位 |  | 对 | 块 |
| 576 | 序号115 | 价格 | 41．50 | 38.94 |

附表                            单台附属设备型号重量参考表

| 设备名称 | 设备型号规格/设备参考重量（t） |
| --- | --- |
| 立式管壳式冷凝器 卧式管壳式冷凝器 淋水式冷凝器 蒸发式冷凝器 立式蒸发器 立式低压循环贮液器 卧式高压贮液器 氨油分离器 氨液分离器 空气分离器 氨气过滤器 氨液过滤器 中间冷却器 玻璃钢冷却塔 集油器 紧急泄氨器 油视镜 储气罐 空气分离塔 | 冷却面积500m2/3，75/4，100/5，150/7，200/9，250/11，350/3 冷却面积20m2/1，30/2，60/3，80/4，100/5，120/6，140/8 冷却面积30m2/1.5，40/2，60/2.5，75/3.5，90/4 冷却面积20m2/1，40/1.7，80/2.5，100/3，150/4，200/6，250/7 蒸发面积20m2/1.5，40/3，60/4，90/5，120/6，160/8，180/9 容积1.6m3/1，2.5/1.5，3.5/2，5/3 容积1m3/0.7，1.5/1，2/1.51，3/2，5/2.5 直径325mm/0.15，500/0.3，700/0.6，800/1.2，1000/1.75，1200/2 直径500mm/0.3，600/0.4，800/0.6，1000/0.8，1200/1，1400/1.2 冷却面积0.45m2/0.06，1.82/0.13 直径100mm/0.1，200/0.2，300/0.5 直径25mm/0.025，50/0.025，100/0.05 冷却面积2m2/0.5，3.5/0.6，5/1，8/1.6，10/2，12/3 流量30m3/0.4，50/0.5，70/0.8，100/1，150/2，250/2.5，300/3.5，500/4，700/5.5 直径219mm/0.05，325/0.1，500/0.2 直径108mm/0.02 按支计，不计重量 设备容积2m3/0.7，5/1.3，8/1.8，11/2.3，15/2.8 FL-50/200/4.1，140/660-1/7，FL-300/300/14 |

第二册

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 目录 | 第十三章二、4 | ……灯具安装 | ……灯具 |
| 75 | 计量单位 |  | 个（束） | 个 |
| 76 | 计量单位 |  | 个（束） | 束 |
| 83、84 | 计量单位 |  | 台（t） | 台（10t） |
| 117 |  | 表下加注 |  | 注：主要材料：槽钢、角钢。 |
| 169 | 材料栏 | 钢丝绳 | 单位：kg单价：5.6 | 单位：m单价：0.595 |
|  | 2-514 | 基价 | 257.79 | 197.73 |
|  |  | 材料费 | 226.59 | 166.53 |
|  | 2-515 | 基价 | 466.07 | 345.95 |
|  |  | 材料费 | 419.27 | 299.15 |
|  | 2-516 | 基价 | 674.51 | 494.33 |
|  |  | 材料费 | 612.11 | 431.93 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-517 | 基价 | 945.88 | 445.38 |
|  |  | 材料费 | 860.08 | 359.58 |
|  | 2-518 | 基价 | 958.88 | 458.38 |
|  |  | 材料费 | 860.08 | 359.58 |
|  | 2-519 | 基价 | 975.47 | 474.97 |
|  |  | 材料费 | 861.07 | 360.57 |
|  | 2-520 | 基价 | 996.27 | 495.77 |
|  |  | 材料费 | 861.07 | 360.57 |
| 173 | 章说明 |  | 五、……按400mm2电力电缆定额执行。240 mm2 以上的电缆头……。 | 五、……按400 mm2电力电缆定额执行。截面800～100 mm2的单芯电力电缆敷设按400 mm2电力电缆定额乘以系数1.25执行。240 mm2 以上的电缆头……。 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | 章说明 | 七、1 | 桥架安装包括运输、组合、螺栓或焊接固定，……盖板安装。 | 桥架安装包括运输、组对、吊装、固定；弯通或三、四通修改、制作组对；切割口防腐、桥架开孔、上管件隔板安装、盖板安装、接地、附件安装等工作内容。 |
| 192 | 2-555 | 材料栏：盖板 | （10.500） | （10.050） |
|  | 材料栏 |  |  | 增加：隔板 单位：m |
|  | 2-558 | 材料栏：隔板 |  | （10.050） |
| 192 | 表下注 |  | 1.电缆防火……指0.25m2以内。 | 1.电缆防火……指0.25m2以内。 |
| 196、199 | 表下加注 |  |  | 注：主要材料：电缆。 |
| 200 | 材料栏 |  | 铝接线端子 | 铜铝过渡接线端子 |
| 201 | 2-626 | 材料栏：其他材料费 | 3.455 | 1.960 |
|  |  | 基价 | 70.57 | 69.08 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 |  | 材料费 | 56.27 | 54.78 |
|  | 2-627 | 材料栏：其他材料费 | 6.014 | 2.350 |
|  |  | 基价 | 107.98 | 104.32 |
|  |  | 材料费 | 84.58 | 80.92 |
|  | 2-628 | 材料栏：其他材料费 | 8.395 | 3.700 |
|  |  | 基价 | 151.37 | 146.68 |
|  |  | 材料费 | 120.95 | 116.26 |
| 227 | 表下加注 |  |  | 注：主要材料：钢管、角钢、圆钢、铜板、钢板。 |
|  | 2-694、2-695 | 项目 | 接地极板 | 接地极板（块） |
| 242 | 章说明五、 | 运输重量 | 450 | 500 |
| 244 | 2-753、754 | 项目 | （10t） | (10t·km) |
| 252 | 2-802 | 材料栏：镀锌精制带帽螺栓M12×100 | 4.080 | 0.408 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 252 |  | 基价 | 98.11 | 45.12 |
|  |  | 材料费 | 88.49 | 35.50 |
|  | 2-803 | 材料栏：镀锌精制带帽螺栓M12×100 | 6.120 | 0.612 |
|  |  | 基价 | 142.79 | 63.31 |
|  |  | 材料费 | 132.13 | 52.65 |
| 278 | 2-885 | 项目 | （系统） | （组） |
| 280 | 2-892、893 | 项目 | 一般硅整流（V以下） | 一般硅整流（A以下） |
|  | 2-894、895 | 项目 | 电解硅整流（V以下） | 电解硅整流（A以下） |
| 308 | 材料栏 |  | 镀锌管接头1.5×15 | 管接头1.5×15 |
|  |  |  | 镀锌管接头1.5×20 | 管接头1.5×20 |
|  |  |  | 镀锌管接头1.5×25 | 管接头1.5×25 |
|  |  |  | 镀锌管接头1.5×32 | 管接头1.5×32 |
|  |  |  | 镀锌管接头1.5×40 | 管接头1.5×40 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 镀锌管接头1.5×50 | 管接头1.5×50 |
| 318 | 材料栏 |  | 镀锌管接头5×15 | 管接头5×15 |
|  |  |  | 镀锌管接头5×20 | 管接头5×20 |
|  |  |  | 镀锌管接头6×25 | 管接头6×25 |
|  |  |  | 镀锌管接头6×32 | 管接头6×32 |
|  |  |  | 镀锌管接头7×40 | 管接头7×40 |
|  |  |  | 镀锌管接头7×50 | 管接头7×50 |
| 320 | 材料栏 |  | 镀锌管接头8×70 | 管接头8×70 |
|  |  |  | 镀锌管接头8×80 | 管接头8×80 |
|  |  |  | 镀锌管接头10×100 | 管接头10×100 |
|  |  |  | 镀锌管接头10×125 | 管接头10×125 |
|  |  |  | 镀锌管接头10×150 | 管接头10×150 |
| 322 | 材料栏 |  | 镀锌管接头5×15 | 管接头5×15 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 镀锌管接头5×20 | 管接头5×20 |
|  |  |  | 镀锌管接头6×25 | 管接头6×25 |
|  |  |  | 镀锌管接头6×32 | 管接头6×32 |
|  |  |  | 镀锌管接头7×40 | 管接头7×40 |
|  |  |  | 镀锌管接头7×50 | 管接头7×50 |
| 326 | 材料栏 | 防火器 |  | 整行删除 |
| 354 | 2-1110 | 材料栏：伸缩接头PSE15 | - | 2.100 |
|  | 材料栏 | 伸缩接头PSE15 | 单价：- | 单价：0.74 |
|  |  | 基价 | 410.32 | 411.87 |
|  |  | 材料费 | 146.68 | 148.23 |
| 373 | 项目 | 动力线路 | 35 70 95 120 150 185 240 | 35 50 70 95 120 150 185 |
| 375、376 | 计量单位 |  | 100m单线 | 100m/束 |
| 418 | 2-1382 | 圆木台150～250 | 10.500 | （10.500） |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基价 | 111.32 | 75.10 |
|  |  | 材料费 | 55.16 | 18.94 |
|  | 2-1383 | 圆木台275～350 | 10.500 | （10.500） |
|  |  | 基价 | 148.49 | 76.04 |
|  |  | 材料费 | 92.33 | 19.88 |
|  | 2-1384 | 圆木台150～250 | 10.500 | （10.500） |
|  |  | 基价 | 113.43 | 77.21 |
|  |  | 材料费 | 57.27 | 21.05 |
|  | 2-1385 | 圆木台275～350 | 10.500 | （10.500） |
|  |  | 基价 | 150.59 | 78.14 |
|  |  | 材料费 | 94.43 | 21.98 |
|  | 2-1386 | 圆木台375～425 | 10.500 | （10.500） |
|  |  | 基价 | 175.33 | 78.73 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料费 | 119.17 | 22.57 |
|  | 2-1387 | 方木台200×350 | 10.500 | （10.500） |
|  |  | 基价 | 93.12 | 77.37 |
|  |  | 材料费 | 36.96 | 21.21 |
|  | 2-1388 | 方木台400×400 | 10.500 | （10.500） |
|  |  | 基价 | 118.45 | 86.53 |
|  |  | 材料费 | 53.19 | 21.27 |
| 420 | 材料栏 | 圆木台150～250 |  | 整行删除 |
|  | 2-1396 | 基价 | 80.93 | 44.71 |
|  |  | 材料费 | 56.49 | 20.27 |
| 447 | 2-1524 | 项目 | 单点固定灯具（繁星六火） | 双点固定灯具（繁星四十火） |
| 457 | 材料栏 | 泡泡发生器 |  | 整行删除 |
| 458 | 2-1584 | 人工数量 | 0.825 | 0.850 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料栏：圆木台 | 21.000 | - |
|  |  | 绞型软线 | 30.540 | 10.180 |
|  |  | 伞形螺栓 | 20.400 | - |
|  |  | 木螺钉 | 16.640 | 1.040 |
|  |  | 半圆头镀锌螺栓 | 27.490 | 16.400 |
|  |  | 基价 | 91.33 | 69.50 |
|  |  | 人工费 | 21.45 | 22.10 |
|  |  | 材料费 | 69.88 | 47.40 |
| 459 | 2-1585 | 材料栏：塑料绝缘线BV-1.5 | 0.412 | 7.130 |
|  |  | 基价 | 104.53 | 108.02 |
|  |  | 材料费 | 42.13 | 45.62 |
| 460 | 2-1591 | 材料栏：其他材料费 | - | 2.051 |
|  |  | 基价 | 103.75 | 105.80 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料费 | 47.33 | 49.38 |
| 461 | 材料栏 | 圆木台 |  | 整行删除 |
|  | 2-1594 | 基价 | 93.65 | 74.75 |
|  |  | 材料费 | 37.23 | 18.33 |
|  | 2-1595 | 基价 | 108.21 | 89.31 |
|  |  | 材料费 | 37.23 | 18.33 |
|  | 2-1596 | 基价 | 116.53 | 97.63 |
|  |  | 材料费 | 37.23 | 18.33 |
| 484 | 2-1702、1703 | 材料栏：塑料绝缘线 | - | 0.410 |
|  | 2-1702 | 基价 | 14.80 | 15.11 |
|  |  | 材料费 | 3.62 | 3.93 |
|  | 2-1703 | 基价 | 20.65 | 20.96 |
|  |  | 材料费 | 7.39 | 7.70 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 580 | 序号382 | 管卡子单价 | 1.05 | 10.50 |
|  | 序号383 | 管卡子单价 | 1.13 | 11.30 |
| 104 | 材料栏 |  | 单位：kg单价：17.61 | 单位：m单价： 2.54 |
|  | 2-307 | 基价 | 77.67 | 24.93 |
|  |  | 材料费 | 65.71 | 12.97 |
|  | 2-308 | 基价 | 108.22 | 32.87 |
|  |  | 材料费 | 92.36 | 17.01 |
|  | 2-309 | 基价 | 27.29 | 19.76 |
|  |  | 材料费 | 10.91 | 3.38 |
|  | 2-310 | 基价 | 32.21 | 17.14 |
|  |  | 材料费 | 21.29 | 6.22 |
| 550 | 2-省补4 | 综合人工数量 | 3.8 | 1.14 |
|  |  | 基价 | 200.91 | 131.75 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工费 | 98．8 | 29．64 |
|  | 2-省补5 | 综合人工数量 | 4．5 | 1．35 |
|  |  | 基价 | 219．11 | 137．21 |
|  |  | 人工费 | 117．00 | 35．10 |
|  | 2-省补6 | 综合人工数量 | 2．54 | 0．762 |
|  |  | 基价 | 133．26 | 87．03 |
|  |  | 人工费 | 66．04 | 19．81 |
|  | 2-省补7 | 综合人工数量 | 3．17 | 0．951 |
|  |  | 基价 | 149．64 | 91．95 |
|  |  | 人工费 | 82．42 | 24．73 |

第  三  册

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 章说明 | 五、1． | 浮飘 | 浮漂 |
|  |  | 五、2． | 浮飘 | 浮漂 |
|  |  | 七、1．（3） | 灰斗支撑梁 | 灰斗、支撑梁 |
| 86 | 章说明 | 四、（二）2. | (4)发动机的空气冷却器水压试验和风道安装. | (4)空冷发电机的空气冷却器水压试验和风道安装;水冷发电机的发电机静子和转子水压试验,水系统设备检修安装. |
|  |  | 四、（二）3. | (2)随机供应以外的水冷发电机冷却水管安装. | (2)随机供应以外的水冷发电机冷却水管安装;空冷发电机消防水管安装. |
| 96 | 机械栏 |  | 龙门式起重机20t | 桥式起重机20t |
|  |  |  | 龙门式起重机50t | 桥式起重机50t |
|  | 机械栏 |  |  | 增加:桥式起重机30t单位:台班,单价:584.00 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 3-137 | 机械栏：桥式起重机30t | - | 38．570 |
|  |  | 基价 | 36635.73 | 59160.61 |
|  |  | 机械费 | 8313.92 | 30838.80 |
|  | 3-140 | 机械栏:桥式起重机30t | - | 39.830 |
|  |  | 基价 | 35066.02 | 58326.74 |
|  |  | 机械费 | 7514.53 | 30775.25 |
|  | 3-141 | 机械栏:桥式起重机30t | - | 40.830 |
|  |  | 基价 | 36372.04 | 60216.76 |
|  |  | 机械费 | 7751.16 | 31595.88 |
| 100 | 机械栏 |  | 龙门式起重机20t | 桥式起重机20t |
|  |  |  | 龙门式起重机30t | 桥式起重机30t |
|  |  |  | 龙门式起重机50t | 桥式起重机50t |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3-144 | 机械栏：桥式起重机30t | - | 12.400 |
| 97 |  | 基价 | 12569.79 | 19811.39 |
|  |  | 机械费 | 2601.06 | 9842.66 |
| 102 | 机械栏 |  | 龙门式起重机20t | 桥式起重机20t |
|  |  |  | 龙门式起重机30t | 桥式起重机30t |
|  |  |  | 龙门式起重机50t | 桥式起重机50t |
| 104 | 机械栏 |  | 龙门式起重机20t | 桥式起重机20t |
|  |  |  | 龙门式起重机30t | 桥式起重机30t |
|  |  |  | 龙门式起重机50t | 桥式起重机50t |
| 106 | 机械栏 |  | 龙门式起重机20t | 桥式起重机20t |
| 109 | 机械栏 |  | 龙门式起重机20t | 桥式起重机20t |
|  |  |  | 龙门式起重机30t | 桥式起重机30t |
|  |  |  | 龙门式起重机50t | 桥式起重机50t |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 机械栏 |  | 龙门式起重机20t | 桥式起重机20t |
|  |  |  | 龙门式起重机30t | 桥式起重机30t |
|  |  |  | 龙门式起重机50t | 桥式起重机50t |
| 114 | 机械栏 |  | 龙门式起重机20t | 桥式起重机20t |
|  |  |  | 龙门式起重机30t | 桥式起重机30t |
|  |  |  | 龙门式起重机50t | 桥式起重机50t |
| 116 | 机械栏 |  | 龙门式起重机20t | 桥式起重机20t |
|  |  |  | 龙门式起重机30t | 桥式起重机30t |
|  |  |  | 龙门式起重机50t | 桥式起重机50t |
| 119 | 机械栏 |  | 龙门式起重机20t | 桥式起重机20t |
|  |  |  | 龙门式起重机30t | 桥式起重机30t |
|  |  |  | 龙门式起重机50t | 桥式起重机50t |
| 123 | 机械栏 |  | 龙门式起重机30t | 桥式起重机30t |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 龙门式起重机50t | 桥式起重机50t |
| 125 | 机械栏 |  | 龙门式起重机30t | 桥式起重机30t |
|  |  |  | 龙门式起重机50t | 桥式起重机50t |
| 127 | 机械栏 |  | 龙门式起重机50t | 桥式起重机50t |
| 129 | 机械栏 |  | 龙门式起重机20t | 桥式起重机20t |
|  |  |  | 龙门式起重机30t | 桥式起重机30t |
|  |  |  | 龙门式起重机50t | 桥式起重机50t |
|  |  |  | 龙门式起重机20t | 桥式起重机20t |
| 131 | 机械栏 |  | 龙门式起重机30t | 桥式起重机30t |
|  |  |  | 龙门式起重机50t | 桥式起重机50t |
|  |  |  | 龙门式起重机20t | 桥式起重机20t |
| 133 | 机械栏 |  | 龙门式起重机30t | 桥式起重机30t |
|  |  |  | 龙门式起重机50t | 桥式起重机50t |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | 机械栏 |  | 龙门式起重机50t | 桥式起重机50t |
| 139 | 章说明 |  | 二、皮带运输机中间构架安装 | 二、皮带运输机及中间构架安装 |
| 216 | 章说明 | 六、1． | （2）炉底磷酸耐火混凝土：…… | （2）炉底磷酸盐耐火混凝土：…… |
| 220 | 3-361、362 | 项目 | 炉墙密封涂料 | 炉墙密封涂料（100mm） |
| 222 | 3-367、368 |  | 炉墙抹面 | 炉墙抹面（100mm） |
| 225 | 材料栏：石棉绒 |  | 单位：kg | 单位m3 |
|  | 矿渣棉 |  | 单位：kg 单价：0.810 | 单位m3单价：- |
|  | 3-376 | 材料栏：矿渣棉 | 1．060 | （1．060） |
|  |  | 基价 | 98．81 | 97．95 |
|  |  | 材料费 | 0．86 | - |
| 275 | 序号：17 | 材料名称 | 高硅氯纤维 | 高硅氧纤维 |
|  | 序号：19 | 材料名称 | 铸铁板 | 铸石板 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号：20 | 材料名称 | 石棉剂 | 石棉绒 |
|  | 序号：21 | 材料名称 | 硅质酸泥及环氧胶泥 | 硅质胶泥及环氧胶泥 |
| 277 |  |  | 背压式汽轮机的基本参数 | （见下表） |

背压式汽轮机的基本参数

| 额定功率 （kW） | 主蒸汽参数 | 背压 （kgf/cm2,绝对） |
| --- | --- | --- |
|  | 压力（kgf/cm2） | 温度（℃） |  |
| 6000 | 35 | 435 | 3～10 |
| 6000 | 50 | 435 | 7 |
| 6000 | 90 | 535 | 37～41 |
| 12000 | 35 | 435 | 5～10 |
| 12000 | 50 | 435 | 5 |
| 12000 | 90 | 535 | 13～41 |
| 25000 | 90 | 535 | 10～41 |

第四册

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10、11 | 计量单位 |  | M3、t | M3（t） |
| 18、19 | 计量单位 |  | M3、t | M3（t） |
| 24 | 标题 |  | 热风炉 | 300M3以下高炉系列（热风炉） |
| 28 | 标题 |  | 热风炉 | 300～750M3高炉系列（热风炉） |
| 35 | 标题 |  | 热风炉 | 750～3000M3高炉系列（热风炉） |
| 62、63 |  |  | M3、t | M3（t） |
| 65 | 材料栏 |  |  | 增加：铝焊条铝109Φ4单位:kg单价:55.00 |
|  | 4-178 | 材料栏:铝焊条 |  | 40.260 |
|  | 基价 |  | 208.33 | 2422.63 |
|  | 材料费 |  | 0 | 2214.3 |
| 66、67 | 计量单位 |  | M3、t | M3（t） |
| 109 | 计量单位 |  | t、100块 | T(100块) |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74、75 | 计量单位 |  | M3、t | M3（t） |
| 88 | 计量单位 |  | M3、t、10M2 | M3（t、10M2） |
| 105～107 | 计量单位 |  | M3、t | M3（t） |

第  五  册  (无)

第  六  册

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目录 | 第一章一、25 | 玻璃钢管（法兰连接） | 玻璃管（法兰连接） |
| 2 | 目录 | 第二章、24 | 玻璃钢管件（法兰连接） | 玻璃管件（法兰连接） |
| 69 | 单价栏 | 橡胶圈 DN300 | 32．41 | 15．20 |
|  |  | 橡胶圈 DN400 | 32．41 | 19．30 |
|  |  | 橡胶圈 DN500 | 32．41 | 25．25 |
|  |  | 橡胶圈 DN600 | 38．41 | 29．05 |
|  |  | 橡胶圈 DN700 | 40．98 | 32．41 |
|  |  | 橡胶圈 DN800 | 49．28 | 32．41 |
|  | 6-370 | 基价 | 178．27 | 142．82 |
|  |  | 材料费 | 67．34 | 31．89 |
|  | 6-371 | 基价 | 220．35 | 193．34 |
|  |  | 材料费 | 67．41 | 40．40 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6-372 | 基价 | 254．21 | 239．46 |
|  |  | 材料费 | 67．56 | 52．81 |
|  | 6-373 | 基价 | 324．06 | 304．78 |
|  |  | 材料费 | 80．06 | 60．78 |
|  | 6-374 | 基价 | 393．13 | 375．48 |
|  |  | 材料费 | 85．50 | 67．85 |
|  | 6-375 | 基价 | 432．98 | 398．23 |
|  |  | 材料费 | 102．74 | 67．99 |
| 70 | 单价栏 | 橡胶圈 DN900 | 59．99 | 32．41 |
|  | 单价栏 | 橡胶圈 DN1000 | 15．20 | 32．41 |
|  | 单价栏 | 橡胶圈 DN1200 | 19．30 | 38．41 |
|  | 单价栏 | 橡胶圈 DN1400 | 25．25 | 40．98 |
|  | 单价栏 | 橡胶圈 DN1600 | 29．05 | 49．28 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单价栏 | 橡胶圈 DN1800 | 32．41 | 59．99 |
|  | 6-376 | 基价 | 549．88 | 493．07 |
|  |  | 材料费 | 124．95 | 68．14 |
|  | 6-377 | 基价 | 606．16 | 641．61 |
|  |  | 材料费 | 32．83 | 68．28 |
|  | 6-378 | 基价 | 728．06 | 767．43 |
|  |  | 材料费 | 41．57 | 80．94 |
|  | 6-379 | 基价 | 915．87 | 948．27 |
|  |  | 材料费 | 54．19 | 86．59 |
|  | 6-380 | 基价 | 1150．64 | 1192．31 |
|  |  | 材料费 | 62．32 | 103．99 |
|  | 6-381 | 基价 | 1296．58 | 1353．39 |
|  |  | 材料费 | 69．54 | 126．35 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 172 | 标题 |  | 24．玻璃钢管件（法兰连接） | 24．玻璃管件（法兰连接） |
|  | 材料栏 |  | 玻璃钢管件 | 玻璃管件 |
| 220 | 6-1210 | 机械栏：砂轮切割机 | 0．109 | 0．132 |
|  |  | 基价 | 630．51 | 631．50 |
|  |  | 机械费 | 323．43 | 324．42 |
| 228 | 6-1257 | 材料栏：尼龙砂轮片 | 37．894 | 42．939 |
|  |  | 基价 | 19362.10 | 19380.46 |
|  |  | 机械费 | 10126.58 | 10144.94 |
| 231 | 章说明 |  | 十三、中压螺栓阀门安装…… | 十二、中压螺栓阀门安装…… |
|  |  |  | 四、五～十三、 | 三、四～十二、 |
| 282 | 6-1540 | 机械栏：电焊条烘干箱 | 0．065 | 0．068 |
|  |  | 基价 | 240．33 | 240．41 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料费 | 56．65 | 56．73 |
| 307 | 6-1694 | 机械栏：电焊机（综合） | 2．340 | 1．121 |
|  |  | 基价 | 374．74 | 316．23 |
|  |  | 机械费 | 200．47 | 141．96 |
| 331 | 6-1825 | 材料栏：尼龙砂轮片Φ500×25×4 | 2．943 | 0．091 |
|  |  | 基价 | 147．59 | 107．38 |
|  |  | 材料费 | 65．52 | 25．31 |
| 348 | 6-1918 | 机械栏：电焊条烘干箱 | 0．045 | 0．199 |
|  |  | 基价 | 983．32 | 987．48 |
|  |  | 材料费 | 260．93 | 265．09 |
| 457 | 标题 |  | 3．管道中和钝化 | 四、管道脱脂 |
| 458 | 标题 |  | 四、管道油清洗 | 五、管道油清洗 |
| 472 | 6-2556 | 材料栏：荧光磁粉 | 单价：0.30 | 0.40 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基价 | 79.28 | 81.58 |
|  |  | 材料费 | 12.73 | 15.03 |
|  | 6-2557 | 材料栏：荧光磁粉 | 单价:0.30 | 0.40 |
|  |  | 基价 | 125.52 | 127.82 |
|  |  | 材料费 | 12.79 | 15.09 |
|  | 6-2558 | 材料栏：荧光磁粉 | 单价:0.30 | 0.40 |
|  |  | 基价 | 177.05 | 179.35 |
|  |  | 材料费 | 12.93 | 15.23 |
|  | 6-2559 | 材料栏：荧光磁粉 | 单价:0.30 | 0.40 |
|  |  | 基价 | 188.89 | 191.19 |
|  |  | 材料费 | 13.06 | 15.36 |
| 497 | 6-2721 | 人工数量 | 18.69 | 26.72 |
|  |  | 机械栏:自控热处理机 | 3.12 | 4.46 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基价 | 2794.06 | 3546.88 |
|  |  | 人工费 | 485.94 | 694.72 |
|  |  | 机械费 | 1266.72 | 1810.76 |
| 561 |  |  | 一、主要材料损耗率表 | 见下表 |

一、主要材料损耗率表

| 序号 | 名 称 | 损耗率% | 序号 | 名 称 | 损耗率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低、中压碳钢管 | 4．00 | 7 | 高、中、低压合金钢管 | 3．60 |
| 2 | 高压碳钢管 | 3．60 | 8 | 无缝铝管 | 4．00 |
| 3 | 碳钢板卷管 | 4．00 | 9 | 铝板卷管 | 4．00 |
| 4 | 低、中压不锈钢管 | 3．60 | 10 | 无缝铜管 | 4．00 |
| 5 | 高压不锈钢管 | 3．60 | 11 | 铜管钢管 | 4．00 |
| 序号 | 名 称 | 损耗率% | 序号 | 名 称 | 损耗率% |
| 6 | 不锈钢板卷管 | 4．00 | 12 | 衬里网管 | 4．00 |
| 13 | 承插铸铁管 | 2．00 | 19 | 预应力混凝土管 | 1．00 |
| 14 | 法兰铸铁管 | 1．00 | 20 | 螺纹管件 | 1．00 |
| 15 | 塑料管 | 3．00 | 21 | 螺纹阀门DN20以下 | 2．00 |
| 16 | 玻璃管 | 4．00 | 22 | 螺纹阀门DN20以上 | 1．00 |
| 17 | 玻璃钢管 | 2．00 | 23 | 螺栓 | 3．00 |
| 18 | 冷冻排管 | 2．00 |  |  |  |

第  七  册

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 7-76 | 基价 | 74．43 | 67．19 |
|  |  | 材料费 | 29．19 | 21．95 |
|  | 7-77 | 基价 | 102．03 | 94．79 |
|  |  | 材料费 | 43．99 | 36．75 |
| 87 | 7-207 | 材料栏：蓄电池 | 4．000 | 0．400 |
|  |  | 基价 | 4055．24 | 635．24 |
|  |  | 材料费 | 3805．66 | 385．66 |
| 83 | 章说明 |  |  | 五、本章消防系统调试安装定额执行时，定额基价乘以系数0.6。安装单位只调试,则定额基价乘以系数0.42。安装单位只配合检测、验收，基价乘以系数0.18。 |
| 137 | 序号43 | 价格 | 44．00 | 87．00 |
| 145 | 序号197 | 价格 | 8．29 | 7．68 |

第  八  册

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 目录 | 第五章 | 五、钢制壁板式散热器安装 | 五、钢制壁式散热器安装 |
| 145 | 8-378 | 材料栏：浴盆存水弯生铁DN50 | （10．100） | 10．050 |
|  |  | 基价 | 242．48 | 368．11 |
|  |  | 材料费 | 45．92 | 171．55 |
| 152 | 8-396 | 材料栏：镀锌弯头 | 0．85 | 10．10 |
|  |  | 基价 | 518．83 | 526．69 |
|  |  | 材料费 | 388．57 | 396．43 |
|  | 8-397 | 材料栏：镀锌弯头 | 10．10 | 20．20 |
|  |  | 基价 | 556．29 | 564．88 |
|  |  | 材料费 | 405．75 | 414．34 |
| 165 | 单价 | 大便自动冲洗水箱托架40L | 26．45 | 24．62 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大便自动冲洗水箱托架48L | 29．18 | 26．45 |
|  |  | 大便自动冲洗水箱托架64.4L | 27.66 | 29.18 |
|  | 8-426 | 基价 | 2001.59 | 1983.29 |
|  |  | 材料费 | 1860.41 | 1842.11 |
|  | 8-427 | 基价 | 2028.89 | 2001.59 |
|  |  | 材料费 | 1887.71 | 1860.41 |
|  | 8-428 | 基价 | 2013.69 | 2028.89 |
|  |  | 材料费 | 1872.51 | 1887.71 |
| 166 | 单价 | 大便自动冲洗水箱托架67.5L | 30.10 | 27.66 |
|  |  | 大便自动冲洗水箱托架81L | 30.70 | 30.10 |
|  |  | 大便自动冲洗水箱托架94.5L | 32.83 | 30.70 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大便自动冲洗水箱托架108L | 24．62 | 32．83 |
|  | 8-429 | 基价 | 2038．09 | 2013．69 |
|  |  | 材料费 | 1896．91 | 1872．51 |
|  | 8-430 | 基价 | 2044．09 | 2038．09 |
|  |  | 材料费 | 1902．91 | 1896．91 |
|  | 8-431 | 基价 | 2067．45 | 2046．15 |
|  |  | 材料费 | 1926．27 | 1904．97 |
|  | 8-432 | 基价 | 1985．35 | 2067．45 |
|  |  | 材料费 | 1844．17 | 1926．27 |
| 213 | 章说明 | 六、4 | ……执行相应预算定额 | ……执行本地区相应预算定额。 |
| 214 | 章说明 | 六、5 | ……执行《全国统一建筑工程基础定额》 | ……执行相应定额。 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6、7、 9、11、 13、15、 30、32、 34、36、 38、40、 58、216、 220、226、 228 | 材料栏 |  | 尼龙砂轮片Φ400 | 砂轮片Φ400 |

第九册

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 序号77 | 价格 | 3．25 | 4．29 |

第十册

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5、6、7、8、36 |  | 机械栏 | 温度检定炉（综合） | 温度鉴定炉（综合） |
| 65 | 10-263 | 机械栏：数字万用表 | —— | 0．550 |
| 64 |  | 基价 | 219．44 | 222．75 |
| 64 |  | 机械费 | 83．18 | 86．49 |
| 79 | 章说明 | 二、1． | 皮带称 | 皮带秤 |
|  |  | 二、6． | 电源调整皮带速度 | 电源调整、皮带速度 |
| 80 | 章说明 | 三、7． | 电子皮带称 | 电子皮带秤 |
| 84 | 10-325、326 | 项目 | 电子皮带称 | 电子皮带秤 |
| 85 | 标题 |  | 4．电子皮带称标定 | 4．电子皮带秤标定 |
| 113 | 10-436、437 | 项目 | 单回路闪光报警器（报警回路或点以下） | 单回路闪光报警器（报警回路或点） |
| 134 | 10-500 | 机械栏：数字多用表 | 0．190 | 4．370 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 增加：脉冲计数器PM6665/036 |  | 增加单价：58.030；数量：0.190；单位：台班 |
|  |  | 基价 | 626．34 | 683．09 |
|  |  | 机械费 | 139．22 | 195．97 |
| 175 | 章说明 | 二、1． |  | 增加：（7）通讯设备：电话装置调整功放和放大级电压、电平、振荡输出电平、电源电压、工作电压及感应电话的谐振频率，以及扬声器音量、音响信号、通话、呼叫试验等。2．不间断电源安装调试：机柜安装、外观绝缘检查、单元调试、充放电、逆变特性、静态转换、切换性能检查、极限电流保护及功能检查等。3．金属挠性管接头连接、密封。4．降阻剂埋设。 |
|  |  |  |  | 增加：三、不包括的工作内容： |
|  |  | 二、 | 2．支架、……安装。 | 三、1．支架、……安装。 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3．光中继器埋伏 | 三、2．光中继器埋伏 |
| 175 | 章说明 | 二、 | 4．挖填……工程。 | 三、3．挖填……工程 |
|  |  |  | 5．电话……敷设。 | 三、4．电话……敷设。 |
| 175 | 章说明 | 二、 | 6．不间断……发电机组。 | 三、5．不间断……发电机组。 |
|  |  |  | 三、其他 | 四、其他 |
|  |  |  | 2．穿线盒……考虑。 | 2．穿线盒……考虑，材料费按实计算。 |
| 178 | 10-616 | 材料栏：半圆头镀锌螺栓 | —— | 15．00 |
|  |  | 基价 | 118．49 | 122．54 |
|  |  | 材料费 | 26．80 | 30．85 |
|  | 10-617 | 材料栏：半圆头镀锌螺栓 | 15．00 | 12．00 |
|  |  | 基价 | 126．02 | 125．21 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料费 | 26．53 | 25．72 |
|  | 10-619 | 材料栏：半圆头镀锌螺栓 | 12．00 | 8．00 |
|  |  | 基价 | 181．21 | 180.13 |
|  |  | 材料费 | 17．24 | 16．16 |

第十一册

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 材料费 | 乙炔气 | —— | 2．900 |
|  | 基价 |  | 404．75 | 445．70 |
|  | 材料费 |  | 63．73 | 104．68 |
| 201 | 材料栏 |  | 带锈底漆单价：16．510 | 乙炔气单价：14．12 |
|  | 11-789 | 基价 | 882．40 | 867．53 |
|  |  | 材料费 | 133．52 | 118．65 |
|  | 11-790 | 基价 | 687．39 | 677．90 |
|  |  | 材料费 | 87．87 | 78．38 |
|  | 11-791 | 基价 | 732．22 | 723．59 |
|  |  | 材料费 | 77．48 | 68．85 |
| 203 | 11-796 | 基价 | 630．16 | 622．27 |
|  |  | 材料费 | 72．36 | 64．47 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11-797 | 基价 | 768．93 | 756．98 |
|  |  | 材料费 | 106．13 | 94．18 |
|  | 11-798 | 基价 | 255．68 | 252．67 |
|  |  | 材料费 | 28．24 | 25．23 |
|  | 11-799 | 基价 | 307．19 | 303．27 |
|  |  | 材料费 | 35．85 | 31．93 |
|  | 11-800 | 基价 | 372．40 | 366．40 |
|  |  | 材料费 | 52．96 | 46．96 |
| 205 | 11-805 | 基价 | 355．72 | 353．31 |
|  |  | 材料费 | 23．52 | 21．11 |
|  | 11-806 | 基价 | 464．96 | 460．11 |
|  |  | 材料费 | 44．12 | 39．27 |
|  | 11-807 | 基价 | 539．84 | 532．98 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料费 | 61．22 | 54．36 |
|  | 11-808 | 基价 | 665.05 | 656．16 |
|  |  | 材料费 | 78．33 | 69．44 |
| 540 | 11-2151 | 项目 | 复合硅酸铝绳安装 | 复合硅酸铝绳安装（m3） |
| 560 | 11-2241 | 项目 | 金属铁皮 | 压制金属铁皮瓦楞板 |

计 算 规 则

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 第3．1．2条 |  | 乘以系数2．0 | 乘以系数1．2 |
|  | 第3．1．5条2． |  | 计算公式：油过滤数量（t）=设备油重（t）×（1+损耗率） | 删除 |
| 10 | 第3．3．1条 |  | 按单、双串分别以“串”为计量单位 | 按单串以“串”为计量单位 |
| 13 | 条3．4．8条 |  | 以“个头”为计量单位 | 以“10个”为计量单位 |
| 15 | 第3．6．6条 |  | 电机解体检查……接线定额。 | 整条删除 |
|  |  |  | 第3．6．7条 | 第3．6．6条 |
|  |  |  | 第3．6．8条 | 第3．6．7条 |
|  | 条3．6．9条 |  | 与机械…… | 改为：第3．6．8条 电机的安装执行第一册《机械设备安装工程》中的电机安装定额；电机检查接线执行本册定额。 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 表3．9．1 |  | 木杆材料栏 | 增加：m3 |
| 20 | 第3．9．7条 | 土方量计算公式 | h V= 6×[ab+(a+a1) ×(b+b1)+a1×b1] | H V=——[ab+(a+a1) ×(b+b1)+a1×b1] 6 |
| 20 | 第3．9．12条 |  | 以“组”为计量单位。 | 以“根”为计量单位。 |
| 22 | 第3．9．16条 |  | 包括杆和钢支架……设备的接地安装 | 包括杆上钢支架……设备的接地装置安装 |
| 23 | 第3．10．7条 |  | 油浸电抗器 | 删除 |
|  | 第3．10．8条 |  | 4．零序保护，……台数计算。 | 删除（序号顺调） |
| 24 | 第3．10．9条 |  | 2．线路……系统数。 | 2．线路……系统数。综合重合闸也按此规定计算。 增加：10.不间断电源装置调试，按容量以“套”为单位计算。 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 第3．10．19条 |  | （包括照明工程）， | （包括照明工程中由程控调光控制的装饰灯具）， |
| 26 | 第3．11．3条 |  | 照明线路中……等于6mm2以上时， | 照明线路中……等于6mm2时， |
|  | 第3．11．7条 |  | 以单根线路“延长米”为计量单位 | 以单根线路每束“延长米”为计量单位 |
| 36 | 第4．1．8条7． |  | 由各取样管 | 由各取样点 |
| 41 | 第4．5．1条 | 体积计算公式 | ×d | ×d2 |
| 42 | 第4．5．3条 |  | 抹面层以“m2” | 抹面层以“100m2” |
| 65 | 第7．1．2条3． |  | 低压螺旋钢管、 | 删除 |
| 68 | 第7．4．9条 |  |  | 整条删除 |
| 69 | 第7．5．9条 |  | 系数0．7 | 系数0．8 |
| 72 | 第7．8．12条 |  | 系数0．85 | 系数0．87 |
| 74 | 第8．1．2条 |  | ……以“只”为计量单位 | ……以“对”为计量单位 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第8．1．4条 |  | 以“m”为计量单位 | 以“10m”为计量单位 |
| 75 | 第8．1．10条 |  | 该原条前两自然段 | 改为：报警联动一体机按其安装方式不同分为壁挂式和落地式。在不同安装方式中按照“点”数的不同划分定额项目，以“台”为计量单位。 这里的“点”是指报警联动一体机所带的有地址编码的报警器件与控制模块（接口）的数量。 |
|  | 第8．1．12条 |  | ……以“台”为计量单位 | ……以“只”为计量单位 |
| 77 | 第8．2．5条 |  | 干湿两用 | 干式（干湿两用） |
| 77 | 第8．2．5 | ZSL内容栏： | 装置截止阀 | 删除 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 第8．3．12条 |  | …时，如不需增压， | ……时不需增压，执行定额时 |
| 82 | 第8.5.4条 |  | ……按其数量以“个”为计量单位 | ……按其数量以“10只”为计量单位 |
|  | 第8．5．6条 |  | ……以“处”为计量单位 | ……以“10处”为计量单位 |
|  | 第8．5．7条 |  | ……以“处”为计量单位 | ……以“10处”为计量单位 |
| 94 | 第11．2．12条 |  | 样品标定， | 样品标定， |
| 94 | 第11．2．15条 |  | 皮带称称量框 | 皮带秤称量框 |
|  | 第11．2．16条 |  | 电子皮带称 | 电子皮带秤 |
| 96 | 第11．3．12 |  | 包括DCS、PLC、FCS | 包括DCS、DDC、PLC、FCS |
|  | 第11．3．15条 |  | 工程量计算应按挂在总线上的结点 | 工程量计算应按挂在网络上的结点 |
| 97 | 第11．3．18条 |  | “回路数” …… | 控制站的“回路数” …… |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 第11．3．24条 |  | 低速…… | FCS低速…… |
|  | 第11．3．25条 |  | 过程…… | FCS过程…… |
| 99 | 第11．4．2条 |  | 载波电话按固定局…… | 载波电话按每一个固定局或移动局各为一套计算安装工程量，再以整套计算系统调试工程量。 |
|  | 第11．4．3条 |  | 对讲电话…… | 改为：对讲电话安装按“每台主机和每对分机”计算安装工程量，并按对讲电话对讲形式，以主机和主机所带的分机为一套计算调试工程量。 |
|  | 第11．4．5条 |  | 不间断……安装调试。 | 不间断……安装调式。不间断电源调式按输出功率以“套”为计量单位。 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 第十一章第五节尾 |  |  | 增加：第11．5．20条 桥架、托臂、立柱、隔板、盖板、弯通等为外购件成品。连接用螺栓和连接件随桥架成套购买，计算预算重量可按桥架总重或总价的7%计算。 第11．5．21条 桥架按图示中心线以延长米作为计量单位，不扣除弯头、三通、四通等所占的长度。 第11．5．22条 定额中，桥架主结构厚度是按设计厚度考虑，如厚度超过3mm时，定额人工、机械乘以1．2系数。 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 第十一章第五节尾 |  |  | 第11．5．23条 桥架安装综合考虑盖板、隔板及附件等安装和机械的配备，如与实际不符时，不准随意进行调整。材料费可按实计算。 第11．5．24条 不锈钢桥架执行本章钢制桥架安装定额，定额基价乘以1．1系数，材料费可以按实计算。 第11．5．25条 玻璃钢和铝合金桥架定额按不带盖板考虑，如带盖板，执行槽式玻璃钢桥架或槽式铝合金桥架。 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 第十一章第五节尾 |  |  | 第11．5．26条 组合式桥架以每片长度2m作为一个基型片，已综合了宽为100mm、150mm、200mm三种规格，工程量计算以“片”作为计量单位。 第11．5．27条 桥架支撑架安装用于立柱、托臂及其他各种支撑架的安装，以“kg”作为计量单位。 |
| 102 | 第11．7．3条 |  | 校线为成套……计算机柜检查接线， | 盘校线定额适用于成套……计算机柜检查接线。 |
| 103 | 第12．1．2条1． |  | 公式同1 | 公式同（1） |
| 103 | 第12．1．2条2．（2） |  | S=π×D×1．5D×K×2π×N/B | S=π×D×1．5D×2π×N/B |
|  |  |  | K————1．05 | 删除 |

续前

| 页码 | 位置/定额号 | 说明 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 第12．1．3条 |  | V=π×（D+1．033δ）×1．033δ | V=π×（D+1．033δ）×1．033δ×L |
| 105 | 第12．1．3条2．（3） |  | 将上述D’……公式（7）、（8） | 将上述D’……公式（6）、（7） |