## 最终报价单
北大青鸟火灾报警一体化系统设备指导价
编 号 |  | 型号 | 设 备 名 称 | 单位 | 单 价(元） | 备 注
(A)火灾自动报警及消防联动控制系统
1 | JTY-GD-JBF-4100,JBF4101 |  | 点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 330 | 分布智能型，电子编码，内置CPU
2 | JTW-ZD-JBF-4110,JBF4111 |  | 点型感温火灾探测器 | 只 | 320 | 分布智能型，电子编码，内置CPU
3 | JTF-GOM-JBF-4000 |  | 复合式感烟感温火灾探测器 | 只 | 511.2 | 分布智能型，电子编码，内置CPU
4 | JBF4372E |  | 火灾声光警报器 | 只 | 504 | 编码型
5 | J-SAP-JBF-301/P，JBF4121-P |  | 手动火灾报警按钮 | 只 | 288 | 电子编码，机械复位，带电话插孔
6 | JBF-3333A,JBF4123 |  | 消火栓按钮 | 只 | 304 | 电子编码
7 | JBF4131 |  | 输入模块 | 只 | 256 | 电子编码，内置CPU,接受开关量信号
8 | JBF4141 |  | 输入/输出模块 | 只 | 360 | 电子编码，内置CPU,单输入单输出
9 | JBF5155 |  | 输入/输出模块 | 只 | 405 | 非编码型，用于交直流转换控制，双切换
10 | JBF4171 |  | 总线隔离模块 | 只 | 270 | 自恢复型，支持环形布线。
11 | JBF-VDP3060B |  | 火灾显示盘 | 台 | 3150 | 数码显示
12 | JBF-VDP3061B |  | 火灾显示盘 | 台 | 4095 | 液晶显示
13 | JTY-H-JBF-VDC1382A |  | 线型光束感烟火灾探测器 | 套 | 3627 | 反射式，最远距离100米
14 | JBF4143 |  | 输出模块 | 只 | 432 | 广播切换专用
15 | WY-XD5-6 |  | 吸顶音箱 | 只 | 180 | 3W
16 | HY5716B |  | 总线消防电话分机 | 只 | 828 | 总线式
17 | JBF-11A/X40 |  | 40端子箱 | 台 | 657 | 手动编码，带光指示、
18 | JBF5200 |  | 消防控制室图形显示装置 | 套 | 99000 | 专用工控机
19 | JBF5181 |  | 紧急启停按钮 | 只 | 558 | 用于气体灭火系统紧急启动、停止控制，
20 | JBF5182 |  | 手自动转换盒 | 只 | 900 | 编址型，用于气体灭火系统检修
21 | J-YJLH1212 |  | 气体释放警报器 | 只 | 1080 | 气体释放警示作用
22 | JB-TG-JBF-11SF |  | 火灾报警控制器（联动型） | 台 | 149800 | 16回路
23 | JBF-11SF-CD8B |  | 多线盘单元 | 套 | 5220 | 8路多线控制
24 | JBF-11SF-CK90B |  | 总线盘单元 | 套 | 4950 | 90点总线联动控制
25 | HY5723D |  | 消防广播主机 | 套 | 16020 | 电子录音，带监听、遥控功能，需24V。
26 | HY2733D |  | 广播功率放大器 | 套 | 12600 | 500W
27 | HY5711B |  | 总线消防电话总机 | 台 | 10575 | 有极性二总线，系统最大容量99门。
28 | 0 |  | 蓄电池 | 组 | 6120
29 | JBF-11SF/G |  | 立式机柜 | 台 | 12420 | 外形尺寸：550mm宽×480mm厚×1770mm高
30 | JBF-11SF/T |  | 双台式机柜 | 台 | 17658 | 外形尺寸：1080mm宽×500mm厚×1245mm高
31 | JB-QB-JBF5010 |  | 火灾报警控制器 | 台 | 23220 | 壁挂式，一回路，可联网
32 | JB-QB-JBF5014 |  | 气体灭火控制器 | 台 | 28800 | 气体灭火专用，两个分区
联系人：徐嫚嫚 15651591119. 15850715871 张敬15951981646 地址：宿迁市义乌商贸城精品街商业11幢16号 0527-88108016